文件审核

| 受审核方名称： | 宁波一机阀门制造有限公司 | 评审依据 | GB/T19022-2003/ISO10012:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查文件的名称： | 管理手册 YJFM/MM-2020 版本号： A/0 程序文件YJFM/MP-(01~19)-2020 版本号： A/0 实施日期：2020年 04 月01 日 其他： |  |  |
| 文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： - 是否已建立了所需的文件体系，并对照符合标准要求； ■是 □否 - 是否已识别和确定了测量管理体系所涵盖的范围，包括测量设备和测量过程；■是 □否 - 是否已识别了应遵守的法律法规和其它要求； ■是 □否 - 是否已制定了测量管理体系的质量目标；■是 □否 - 是否已规定了测量管理体系各个职能与层次的职责，并确定了必要的资源；■是 □否 - 测量管理体系是否已运行3个月或以上，绩效建立了必要的监控机制； ■是 □否 - 是否已策划并实施了测量管理体系内审和管理评审。 ■是 □否 - 公司是否具备相应资质，并提交证明。■是 □否 有，请说明：企业营业期限2000年07月12日至2023年07年11日，2020年06月15日取得三证合一营业执照。该企业已通过了北京航协认证中心有限责任的ISO9001：2015质量管理体系认证（有效期至2022年06月25日）、ISO14001:2015环境管理体系认证（有效期至2023年09月02日）、ISO45001: 2018职业健康安全管理体系认证（有效期至2023年09月02日）；企业产品消防闸阀、减压阀、消防蝶阀、取得了消防产品认证证书，证书号Z2019081803010180、Z2019081803010182、Z2019081803010184、Z2019081803010183、Z2019081803010181、Z2019081803010179，有效期至2024年10月20日；企业的产品(B1、B2金属阀门)取得了（压力管道元件）特种设备制造许可证，编号TS2733578-2023,有效期至2023年07月07日。 - 申请认证前一年内是否出现被政府部门处罚或发生过质量、环境、职业健康安全、食品安全事故及信息安全事件。□是 ■否 有，请说明: 文件审核人： 2020 年 12月24 日 |  |  |  |
| 文件审核结论： ■企业文件基本符合标准的要求。 □企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正， 可在现场审核时确认纠正结果。 □企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。 □已为实施现场审核做好准备，初步确定现场审核时间为：2020 年 12月（25~26） 日 文件审核人： 2020年12 月24日 |  |  |  |
| 受审核方意见： ■同意审核意见，研究后结合实际修改文件，并按计划做好现场审核准备。 □不同意审核意见。 受审核方管理者代表： 2020年12 月24日 |  |  |  |