编 号：0142-2018-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司） |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 10.75 （2020.1-2020.11） |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 6 | 10 | 5 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 配备率是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 准确度等级是否符合要求 | 满足 | 满足 | 满足 |
| 审核情况说明： 企业能源品种主要有：电力、天然气、蒸汽、自来水、循环水、冷冻水、空气、氮气、氧气等，查2020年（1-11月份）消耗总标煤为10.75万吨。企业建立了能源管理制度，明确生产办是公司能源的主管部门。生产办对能源数据采集进行维护。确保数据采集正确，生产办测量数据汇总、平衡、分析考核。查进出用能单位应配27台件实配27台，进出主要次级用能单位应配181台件实配181台件，配备率100%。主要用能设备应配23台件，实配23台件，配备率100%。配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。企业还通过了北京世标认证中心有限公司的GB/T23331-2012认证，有效期至2021年3月2日。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2020.12.29 日期: 2020.12.29 |  |  |  |