## 水质浊度测量过程监视统计记录表
水质浊度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：水质浊度测量过程
被测参数：水质浊度 测量点：100NTU 允差范围：±10%
测量仪器：浊度仪 测量范围：（1-1000）NTU 准确度：±2.5%
监视方法：统计技术 核查标准：试样
序号 | 核查 | 观察记录 | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.12.1 | 100.5 | 101.1 | 100.8 | 101.9 | 99.5 | 100.76 | 2.4
2 | 2020.12.3 | 99.8 | 100.6 | 101.2 | 101.5 | 99.3 | 100.48 | 2.2
3 | 2020.12.8 | 102.5 | 101.3 | 100.8 | 100.1 | 100.5 | 101.04 | 2.4
4 | 2020.12.10 | 101.3 | 102.5 | 98.9 | 101 | 100.2 | 100.78 | 3.6
5 | 2020.12.15 | 102.1 | 100.3 | 101.5 | 100.8 | 101.3 | 101.2 | 1.8
6 | 2020.12.17 | 100.3 | 98.5 | 101.9 | 100.1 | 100.6 | 100.28 | 3.4
7 | 2020.12.22 | 98.7 | 99.2 | 100.4 | 99.8 | 101.1 | 99.84 | 2.4
8 | 2020.12.24 | 102.3 | 101.8 | 101.1 | 100.7 | 100.6 | 101.3 | 1.7
9 | 2020.12.29 | 100.9 | 101.1 | 102.3 | 101.8 | 100.7 | 101.36 | 1.6
10 | 2020.12.31 | 100.8 | 100.6 | 99.6 | 101.5 | 99.6 | 100.42 | 1.9
| 100.746 |  |  |  |  | 2.34
查表得 | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 100.746 | NTU
上控制线 | UCL= |  | 102.0962 | NTU
下控制线 | LCL= |  | 99.3958 | NTU
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 2.34 | NTU
上控制线 | UCL= |  | 4.9491 | NTU
下控制线 | LCL= |  | 0 | NTU
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，浊度仪测量过程中未出现非正常变异，能满足检测要求。

## 浊度仪测量（100NTU标准溶液）过程质控图
浊度仪测量（100NTU标准溶液）过程质控图
UCL=102.0962
CL=100.7460
LCL=99.3958
极差控制图
UCL=4.9491
CL=2.3400
LCL=0.0000