编 号：0254-2019-2020

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 九江萍钢钢铁有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 239.5424 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 4 | 13 | 11 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 该企业为重点耗能单位，建立了能源计量管理制度，生产指挥中心负责公司节能管理。 企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率和准确度等级满足要求，进出用能单位，应配446台（件），实配446台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：391台（件），实配 391台（件）；进出主要用能设备（单元）应配374台（件），实配 374台（件）经现场抽查设备完好率为100%。 经过对2020年11月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，查西区产转炉煤气34244848吨，损耗控制在1.8%，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 日期: |  |  |  |