编 号：0194-2019-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 原材料碳成分检测 | | | 企业部门 | | 质量管理部 | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 碳含量(3.1-3.5)% | 导出计量要求 | | 最大允许误差 | | △允C：±0.01% |
| 公差T | | ± 0.03% | 允许不确定度 | | / |
| 其他要求 | | / | 其他要求 | | / |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | 允许误差 | | 其他特性 | 是 |
| CS-8820  红外碳硫分析仪 | | | 碳(0.00001-10.0000)% | |  | 碳±0.010% | | / |
| 测量过程控制规范  编号 | | | MD/HJ-JS-III01-2019 | | | | | | 是 |
| 测量方法 | | | MD/HJ-JS-III01-2019《原材料碳成分检测过程控制规范》 | | | | | | 是 |
| 环境条件 | | | （18～23）℃，相对湿度：小于75%HRC | | | | | | 是 |
| 操作人员姓名 | | | 张娜娜 | | | | | | 是 |
| 测量不确定度评定  方法 | | | 附录A：原材料碳硫成分检测过程不确定度的评定 | | | | | | 是 |
| 有效性确认方法 | | | 附录B：原材料碳硫成分检测过程有效性确认记录 | | | | | | 是 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 附录C：原材料碳硫成分检测监视控制图 | | | | | | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 附录C：原材料碳硫成分检测监视控制图 | | | | | | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：  1.测量过程控制规范编制满足要求；  2.测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；  3.测量过程不确定度评定方法正确；  4.测量过程有效性确认方法正确，且满足要求；  5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  审核结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | |

审核日期： 年 月 日 审核员： 企业部门代表：