编号：0194-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 陕西华骏机械制造有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 陪同人员:张娜娜 |
| 不符合事实描述：  查质量管理部，编号59119，型号/规格 (0-25mm/0.01mm)的外径千分尺，使用的是校准证书：未见到确认记录，  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003 7.1.1之规定。  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020、12、27 |
| 纠正措施:  立即对该证书进行确认，已确定该设备的计量性能状况。  企业部门代表签名:  审核员签名: 日期 2020、12、27 |
| 纠正措施完成情况:  措施有效，同意关闭。  审核组代表签名: 日期: |

可另附页