[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0005-2020-2020
审核员现场审核记录

企业名称：西安石油大佳润实业有限公司    
审核员：李俐                                       审核日期： 2020年12月28日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入不符合项

	1
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能

	计量职能机构为质量部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理4项，管理者代表5项职能。计量职能部门的14项职能。

《测量体系管理手册》5.1明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	企业产品执行：

GB 20970-2007-T 石油天然气工业 井下工具 封隔器和桥塞、SY/T 6675-2007 井下流量计校准方法、SY/T 6757-2009 井下压力计检定装置校准方法、SY/T 5465-2005 注入、产出剖面测井作业规范、SY/T 6238-2-2002 油管套管检定试验规程等。

技术质量部已对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从来过程试验、成品验证等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业研发产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关质量、能源、安全等投诉和纠纷。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 
查办公室，制定了2020年度测量管理体系目标考核制定，2020.12.20对公司办公室、技术质量部、市场部、供应部、生产部（陕西丰图新材料科技有限公司）等5个部门进行目标考核，均满足目标要求。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司） 
	否

	4
	企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。
	5.4管理评审
	企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2020年12月15日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理刘崇利主持，由管理者代表宋胜祥汇报了《测量管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括测量方针、目标的可行性；测量体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。
会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	5
	培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。


	6.1人力资源
	公司提供2020年培训计划，安排了测量管理体系标准，手册、程序的培训，并有实施记录。企业识别了测量体系相关人员4人，制定了人员能力要求。

查：《2020年度培训计划》、《培训记录》，2020.6.12进行了计量基础知识培训的培训；2020.11.18进行了 GB/T19022-2003 测量管理体系标准、手册、程序文件及内审员的培训。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）

	否


	6
	记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？
	6.2.3记录
	查《封隔器检验试验规范》、《Y344封隔器剪切装置加工、检验记录》、《油气田用封隔器质量计划》、《油管螺纹和普通螺纹检验规范》有受控标识，符合记录管理符合要求。

现场查《确认记录》，编号：139426压力表；编号：S6120662游标卡尺，编号：HVS-1000Z洛氏硬度计，确认日期：2020.12.4，记录满足要求。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	7
	纳入体系管理测量设备计量确认标识？
	6.2.4标识
	查，编号：0820479外径千分尺，校准日期 2020年11月30日；编号S6124181 游标卡尺，校准日期 2020年11月30日；编号 HVS-1000Z洛氏硬度计 校准日期 2020年11月30日，均有确认标识。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	8
	企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有14台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。


	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	9
	是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	公司对测量环境无特殊要求。
	技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	10
	是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备均由陕西精泰计量检测校准有限责任公司进行溯源。技术质量部对其资质、授权范围等进行了确认。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	11
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。

查：《计量确认记录》，编号：T3118137深度卡尺，确认时间：2020.12.4；编号：041002548外径千分尺，确认时间：2020.12.5

；编号：809957压力表，确认时间：2020.12.10。

查，技术质量部 编号：041002548 外径千分尺《计量确认记录》，测量过程计量要求不正确。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	01

	12
	对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	查《测量过程及控制一览表（K344-114压裂封隔器）》：胶筒检验、上胶筒检验、上接头、中心管检验、下胶筒检验、限位环检验等过程识别出44个测量过程，其中压裂封隔器耐压测试为高控过程。
查：《压裂封隔器耐压测试过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）

	否

	13
	高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。

查：压裂封隔器耐压测试测量不确定度评定。
	办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	14
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该公司未建最高计量标准，
公司测量设备均由陕西精泰计量检测校准有限责任公司进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》
	技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	 否

	15
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	16
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年12月1-2日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表宋胜祥为组长，成员：马进兵、刘晓宁。对公司管理层及办公室、技术质量部、生产部、市场部、供应部、陕西丰图新材料科技有限公司进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月10日完成整改。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	17
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	抽查：压裂封隔器耐压测试测量过程比对记录，每月进行一次。
	办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	18
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	2020年1月11日，初次审核开具1个不符合项，已纠正措施有效，不符合项已经关闭。
	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	19
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 


	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	20
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，

企业无强检、定量包装计量器具。


	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否

	21
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	该主要耗能是电能，企业不属于重点耗能单位，企业有2台电能表，主要是用于贸易结算的1.0级电能表，满足GB/17167的要求。2020年耗能8吨标准煤。

	管理层
办公室

技术质量部

生产部

（陕西丰图新材料科技有限公司）
	否


 1 / 2

