编    号：0162-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__沧州中渤重工机械装备有限公司__

审核员：

审核日期：2020年12月27日 上午至2020年12月27日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 1、公司的测量体系内审： 公司制定了《2020年度测量管理体系内审实施计划》，并于2020年9月28日-29日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司5个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.3.1测量设备”。查《测量管理体系内部审核报告》1份，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。企业于2020年10月10日按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 2、公司的测量体系管理评审： 查《2020年度测量管理体系管理评审计划》，公司于2020年10月22日，开展了测量体系管理评审，会议由公司经理王成智主持，管理者代表丁青青和企管部等各部门主要负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议针对测量设备操作规程不完善等问题，已落实了整改部门、整改完成时间，指定了跟踪验证整改效果的责任人。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 企管部 质检部 研发部 | 否 |
| 2 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7. 2.3测量过程的实现 8.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视，2020年无新增关键测量过程。 查《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测过程》，制定了《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测过程控制规范》。查《双梅扳手BE-CU淬火硬度检测过程系统控制监视分析表及控制图》，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 质检部 生产部 研发部 | 否 |
| 3 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《各部门计量目标分解考核表》3份，已对2020年度的4项质量目标进行了统计，均已完成目标值。查内部顾客满意度目标值为≥95%，2020年共调查内部客户1个，客户满意度为96%，外部客户3个，客户满意度为96.66%，年度质量目标完成情况较好。 查《年度培训计划》共3项，查2020年5月15进行了“测量管理手册”的《培训记录表》，已完成培训。 | 企管部 质检部 生产部 研发部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2019年度认证审核发现的2个不符合项，制定了预防纠正措施：并按其纠正措施进行了整改工作。查不符合01的整改，在《测量管理质量手册》中已完成修订质量目标，符合要求。查不符合02整改，测量设备属于新进设备，经检定不合格，已办理停用手续，经确认，进厂后未使用。经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 企管部 质检部 生产部 研发部 | 否 |
| 5 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司2020年无新增测量设备供方。检定校准服务供方已进行更换。查《委外服务机构一览表》，2020年度企业委外检定/校准服务机构共有2家为“河北天恒计量检测有限公司”、“河北兴标检测技术有限公司”，查《委外服务评价表》2份，已进行资质评价。校准服务机构资质满足要求。 查《测量设备外部供方一览表》，测量设备供应商为“莱州市德川试验仪器有限公司”等5家，查《供方调查评价表》已对外部供方进行了持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 6 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业6台（件）测量设备，列入企业计量管理工作。企业未建立最高计量标准。企业用于检测的所有测量设备均委外送检到 “河北天恒计量检测有限公司（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS 11841）”、“河北兴标检测技术有限公司（中国合格评定国家认可委员会认可证书注册号为：CNAS L12340）”，进行校准。查型号规格XXH-2505，编号为20191006的X射线探伤仪，校准证书编号为HBXB2010010010016溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 企管部 生产部 研发部 质检部 | 否 |
| 7 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。 | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内市场招标加分及企业形象广告宣传。 | 生产部 销售部 企管部 | 否 |