项目编号：0289-2020

审核员现场审核记录

企业名称:成都多贝石油工程技术有限公司

审核员：                              审核日期： 2021年01月04日～01月05日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业管理者代表：张雪，计量职能的归口管理部门为质量安全部。 公司主要测量要求是测斜仪的研发、生产（手工组装）；石油、天然气相关工业测控以及能源管理和等过程。 建议企业加强测量体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。保证体系持续运行。 | 总经理 管代 综合部 质量安全部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：综合部、质量安全部、研发部、工程部、营销部、供应链管理部、生产技术部、采购部。 查（DB/MMS-2020）《测量管理体系手册》测量职能机构是质量安全部。询问：质量安全部经理严龙、检验员王鑫、技术人员等清楚自己的工作职责。符合要求。 | 总经理 管代 质量安全部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2020年内部顾客满意度98%；符合要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 总经理 综合部 质量安全部 生产技术部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年08月－2020年12月份质量目标均能达标。因企业规模较小，各部门未分解。符合要求。 | 管代 质量安全部 生产技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？是否行成文件 ? 人员职能的分配方式是否合理? | 6.1.1人员职责 | 企业识别了测量管理体系相关人员10人，编制了计量人员情况一览表。 企业通过《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 | 综合部 | 否 |
| 6 | 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 企业培训实施情况如何？ （查：培训计划、实施、评价培训的有效性的记录等） | 6.1.2能力和培训 | 公司《计量职能管理程序》（DB/MMS(201)2020）中明确人员在体系运行中的职责。 抽查：综合部提供《2020年度测量人员培训计划》培训计划内容包括：组织宣贯测量管理手册及测量体系程序文件、计量方针和目标、计量法、测量管理体系基本知识等相关内容。 培训采用集中培训，共培训3次。符合标准要求。 | 综合部 | 否 |
| 7 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查执行标准：SY/T 5416-1997《随钻测斜仪测量规程》、GB/T38204-2019《岩土工程仪器 测斜仪》等标准，标准有效。 查编号为：JL（8.2.3/4）12，型号为：LHE6118《电子井斜仪检验记录表》，检测项目：磁场强度、磁倾角、测量温度等。检验员：严龙，审核人：于鑫，检验日期：2020.10.23。文件受控有效。计量单位书写正确。符合要求。 | 综合部 质量安全部 生产技术部 研发部 工程部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编码为DB/MMS(07)2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。符合要求。 | 质量安全部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 编制了编码为DB/MMS(208)2020《记录控制程序》；在生产部查编号为：JL（5.6）05，《整机检验主要性能参数》记录表，检验内容：振后脉冲器行程、回复力、高压放电时间、振动传感器检测是否振动等项。检验员：李明阳，检验日期：2020.9.29。检验结论：合格。符合要求。在生产部JY(28) AO产品编号：LHE6116B检验内容：调节阀座行程、轴向缓冲器连接件、驱动测量电路短节、磁通信母联节器等，检验日期：2020.9.30，操作者：肖学辉，主管：彭义开。检验结果：合格。符合要求。 | 质量安全部 生产技术部 营销部 | 否 |
| 10 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 查1～2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 在质检部查《测量设备台账》共计10台套，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，查编号为190341114，（0～200）mm的带表卡尺，检定日期：2020年09月08日，有效期至2021年09月07日；查编号为C191849138，UT501A型的绝缘电阻测试仪，校准日期：2020年12月31日。 企业所有在用的测量设备对检环境条无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 | 综合部 质量安全部 生产技术部 | 否 |
| 11 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了《测量设备环境测量控制程序》（DB/MMS(211)2020）。 企业目前所有在用的测量设备及环境条无特殊要求。 | 生产技术部 质量安全部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立外供方评价？是否做了有效性评价？ | 6.4 外部供方 | 查企业提供《外部供方的合格服务方清单》，质检部对供方《深圳华科计量检测技术有限公司》进行了有效性评价。 | 营销部 质量安全部 供应链管理部 | 否 |
| 13 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：DB6116B脉冲器电磁阀绝缘电阻检测的测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。 | 综合部 质量安全部 生产技术部 | 否 |
| 14 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 7. 3.1 测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了7个关键测量过程，其中1个DB6116B脉冲器电磁阀绝缘电阻检测关键测量过程。抽DB6116B脉冲器电磁阀绝缘电阻检测关键测量过程。企业采用SY/T 5416-1997《随钻测斜仪测量规程》标准，对DB6116B脉冲器电磁阀绝缘电阻检测的测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 综合部 生产技术部 营销部 | 否 |
| 15 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 内部顾客满意度为98%。符合要求。 | 采购部 营销部 供应链管理部 | 否 |
| 16 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了DB/MMS(219)2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2020年11月16日整改结束已关闭。符合要求。 | 综合部 生产技术部 营销部 采购部 | 否 |
| 17 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 部门发现的纠正和预防措施控制按照DB/MMS(220)2020《持续改进控制程序》执行。符合要求。 | 管代 综合部 生产技术部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年08月-2020年12月用电1.45t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查编号：JY(29) AO《J30J插头7针朝外》的生产过程检验记录，检验日期：2020.9.15，操作者：严龙，检验员：李明阳。检验结果：合格。 产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 质量安全部 生产技术部 营销部 采购部 | 否 |
| 20 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 21 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：1.0级的DNS2026型三相四线电子式有功电能表1块和2.5级旋翼式水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 22 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 23 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |