编     号：0295-2020

现场审核记录

企业名称：四川科度实业有限公司

审核员：                                    审核日期：2020年01月06日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表雷明静为企业技术部经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是测绘服务【地理信息系统工程、地理信息数据采集及处理、工程测量、不动产测绘（地籍测绘、房产测绘）】、农田工程规划设计、土地整理、土地规划、土地调查、自然资源调查、土地综合整治。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 技术部 | 否 |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是综合管理部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的8项职能。 | 技术部 | 否 |
| 2 | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。 已经制定《2020年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 技术部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。 | 技术部 | 否 |
|  | 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录 | 5.4 管理评审 | 企业于2020年10月28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 技术部 |  |
|  | 是否确定岗位职责和权限？ | 6.1.1 人员的职责 | 企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。各类人员在体系中的职责发挥较好。 | 技术部 |  |
|  | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 查《2020年培训计划》，全年计划培训3次，查培训记录。企业已于分别于2020年2月24日组织了一次计量器具使用，保养培训，有记录。2020年7月13日，组织了测量管理体系知识，审核要求知识培训，有记录。 | 技术部 |  |
| 3 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。 | 技术部 | 否 |
| 4 | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 该公司测量软件3件。 查地理信息处理软件，型号CASS,有台账，有确认记录。 查地理信息处理软件，型号MAPGIS7.0,有台账，有确认记录。 | 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，保存期限为长期。 | 技术部 | 否 |
| 6 | 企业对没有纳入体系设备如何标识？ 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4 标识 | 现场使用的计量器具都进行了标识管理，有计量确认合格标识和封存标识两种。 | 技术部 | 否 |
| 7 | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3 测量设备 | 各部门均已制定本部门的《测量设备台帐》。综合管理部主要负责采购测量设备进。 查综合管理部全站仪，编号：103288型号规格NTS-342R5A，准确度等级：Ⅱ级，检定日期:2020年3月27日，已纳入台账进行管理，账物相符。 | 技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量 设 备 管 理 程序？ 企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？ 企业对测量设备的 维 护 管 理 要求？ 对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量 设备 | 查 MM-MP-6.3.2《测量设备管理程序》，对测量设备进行全过程管理。 查《企业计量器具台帐》及周检计划 表等随机抽查 3件证书，均符合要求。 现场查计量器具，全站仪（编号： 108045）；水准仪（编号：977295）；手持激光测距仪（编号：X122019643）工作正常，均列入设备台账受控管理，具备有效期内的检定证书，粘贴计量确认合格标识。 该企业测量设备全部以对外送检至上级法定计量单位的形式进行溯源。 企业未建立标准器 | 技术部 | 否 |
| 9 | 企业测量设备工作和校准环境是否有文件规定？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 企业建立了《测量设备环境控制程序》 查检验室有环境监控记录 | 技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监 视记录？ 是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4 外部供 方 | 近一年内没有采购测量设备，没有新增加的外部供方。外部供方：四川省测绘计量检定站。 | 技术部 | 否 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等基本符合要求。 | 技术部 | 否 |
| 12 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 本单位未建立标准器。 企业建立了《量值溯源管理控制程序》。 详见《量值溯源抽查记录表》。 | 技术部 | 否 |
|  | 是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司2020年10月14日进行了内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审发现1项不符合项，已经整改。 | 技术部 |  |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有2020年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。 | 技术部 |  |
| 13 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 查不合格体系、测量过程、测量设备发现、处置、纠正和预防相关记录有。 | 技术部 | 否 |