[image: image1.png]P




   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                        编  号：0145-2018-2021
审核员现场审核记录

企业名称：牡丹江北方油田机械有限公司  

审核员： [image: image2.png]


                                 审核日期：2021年4月30日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	1、公司的测量体系内审：

公司于2021年3月25日，组织了公司测量管理体系内部审核。管理者代表程绍军参与审核。内审分1个组，对公司4个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在2021年3月26日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

2、公司的测量体系管理评审：

公司于2021年4月16日，开展了测量体系管理评审，会议由杨宏志总经理主持，管理代表程绍军强汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量体系管理目标完成情况、产品进厂检验等管理方面的问题，提出了改进建议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，验证制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层/管理者代表/
质检部、技术部、综合部（采购销售）、生产部
	否

	2
	核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.3记录

6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	现场抽查磁粉探伤报告：产品名称：转换接头，记录日期2021.04.03检验人：王孝国。记录无编号及未规定出保存期限，不符合标准6.2.3记录的规定要求。
查：螺文工作量规型号NC38，编号为0502201408，校准日期2020.7.3。查：油管螺纹工作量规型号：2 7/8"TGB，编号:0187201003校准日期2020.7.3；计量确认周期12个月；百分表 范围（0-10）mm编号167773，校准日期2020.12.20；使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司测量设备均溯源到牡丹江市质量技术监督中心和江苏大公计量校准技术有限公司、国防科技工业2311二级计量站等单位。对校准服务供方进行了资质及服务评价资料，江苏大公计量校准技术有限公司。经过中国认可国际互认校准实验室认可，CNASL8174；牡丹江市质量技术监督中心计量检定机构授权证书号：（牡）法计（2017）001号。国防科技工业2311二级计量站，技术构授权证书号XK国防-JLJG-2-015\(黑）法计（2012）S009号和校准实验室认可CNASL1574.符合要求资料和相关记录齐全符合要求。
	质检部、（生产车间））
	次要不符合01

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检部、综合部等部门均已识别顾客的测量要求，质检部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。

抽查转换接头硬度检验测量计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。
	质检部
综合部（采购销售）
	否

	4
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业制定了总的5项质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年5-12月至2021年1-3月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。
	质检部

综合部

	否

	5
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序，质检部已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。查:质检部供方评价记录表，对江苏大公计量校准技术有限公司校准服务方的能力进行了评价。
	质检部综合部（采购销售）

	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1计量确认

7.1.1总则
	查：关键控制过程“转换接头硬度检验测量”使用的布氏硬度计。编号12034067计量确认周期12个月，经过国防科技工业2311二级计量站，依据检定/校准证书进行计量确认，确认过程符合标准要求。质检部提供现场使用的套管螺纹工作量规，编号为0656200805，校准日期为2020.7.3依据校准结果进行计量确认，计量确认过程符合标准要求。
	质检部


	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？


	7.2测量过程

7.2.4测量过程记录
	企业未增加新的关键测量过程。抽查了原有关键测量过程：“转换接头硬度检验测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。质检部提供的转换接头螺纹检验记录生产批号：BFA-21-58记录中紧密距、螺距、锥度等参数描述清晰，符合要求。
	质检部（生产车间）

	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？


	7.3.1测量不确定度
	已对关键控制过程“转换接头硬度检验测量过程进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。
	技术部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》综合部采取发放《顾客满意度调查表》方式企业采用发放问卷调查表的方式了解顾客满意程度 。抽查外部顾客满意度调查表。大庆石油管理局钻井一公司、钻井二公司等5家等满意度100%。符合要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。
	综合部（采购销售）
	否

	10
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。

查：《测量过程及控制一览表》，

一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《转换接头硬度检验测量过程》显示:2020年6月到2021年4月对关键控制过程“转换接头硬度检验测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。
	质检部


	否

	11
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	公司对上年度监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1“现场发现编号62078，（0-300）mm游标卡尺，校准日期2019.12.15。没有例入测量设备台账管理”。对1项不符合项的整改资料齐全。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次认证审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，同意关闭不符合项。
	质检部


	否

	12
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	质检部提供的产品检验合格证，编号：MBF21045801-10，检验项目和检测结果等技术参数计量单位标注正确，企业目前未有强检设备。符合要求
	质检部


	否

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	主要耗能为电、水；2020年5-12月至2021年1-4月耗能为61.45吨标准煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。
	综合部（采购销售）
	否

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传、招投标加分。
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。


	质检部
综合部（采购销售）
	否


 2 / 2

