项目编号：0297-2020

审核员现场审核记录

企业名称:浙江维度仪表有限公司

审核员：                              审核日期：2021年01月07日～01月08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 企业管理者代表：杨二伟，计量职能的归口管理部门为品管部。 公司主要测量要求是流量计及配件的设计开发和生产等过程。 建议企业加强测量体系文件的宣贯培训，提升全员计量意识。保证体系持续运行。 | 总经理 管代 办公部 品管部 | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查该企业组织机构：办公室、品管部、生产部、技术部、采购部、销售部。 查《测量管理体系手册》（WD/MMS-A-2020）测量职能机构是品管部。询问：品管部经理蔡万君、检验员:白延科、技术人员等清楚自己的工作职责。符合要求。 | 总经理 管代 品管部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2020年内部顾客满意度98%；符合要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 总经理 办公室 品管部 生产部 技术部 | 否 |
| 4 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的质量目标进行了统计，2020年08月－2020年12月份质量目标均能达标。因企业规模较小，各部门未分解。符合要求。 | 管代 品管部 生产部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？是否行成文件 ? 人员职能的分配方式是否合理? | 6.1.1人员职责 | 企业识别了测量管理体系相关人员8人，编制了计量人员情况一览表。 企业通过《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 抽查员工的特种作业上岗证： 焊工作业证：马鹏飞，证件编号：341203198101253433，批准日期：2020年12月01日，有效期：2024年11月30日。符合要求。 | 办公部 品管部 | 否 |
| 6 | 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 企业培训实施情况如何？ （查：培训计划、实施、评价培训的有效性的记录等） | 6.1.2能力和培训 | 公司《计量职能管理程序》WD/MMS（201）2020中明确人员在体系运行中的职责。 抽查：办公部提供《2020年度测量人员培训计划》培训计划内容包括：组织宣贯测量管理手册及测量体系程序文件、计量方针和目标、计量法、测量管理体系基本知识等相关内容。 培训采用集中培训，共培训2次。符合标准要求。 | 办公部 品管部 | 否 |
| 7 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查执行标准：Q/WD 05-2019《智能IC卡控制阀》、JJG1037-2008《涡轮流量计》、Q/WD 002-2018《气体罗茨（腰轮）流量计》等标准，标准有效。 查编号为：21012028，型号为：WTE50C/1.6《音速喷嘴式气体流量检定装置》的校准检验原始记录，检测项目：qmax、0.4max、0.2max、qmin等。校准员： 03，核验员：02，校准日期：2021.01.05。文件受控有效。计量单位书写正确。符合要求。 | 办公部 品管部 生产部 技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了编码为WD/MMS（207）2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。符合要求。 | 品管部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 编制了编码为WD/MMS（208）2020《记录控制程序》；在技术部查编号为：21012001，《气体涡轮流量计》装配检验流程卡，检验内容：表芯组件装配、一次仪表装配、一次仪表气密性试验等项。检验员：02，检验日期：2021.1.5。检验结论：合格。符合要求。在生产部查编号为：21012003，《气体涡轮流量计》出厂检验记录，检验内容：仪表系数、防水接头紧固、螺钉紧固、铅封正确到位、有验漏合格标识等，检验员：02，检验日期：2021 1.5，检验结果：整机合格，满足顾客要求。符合要求。 | 品管部 生产部 技术部 | 否 |
| 10 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 查1～2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 在品管部查《测量设备台账》共计239台套，品管部测量设备台账未对测量设备进行ABC分类管理。不满足GB/T19022-2003标准中 6.3.1 测量设备条款“……已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控，以防止未授权使用。测量管理体系中所用的设备应与其他设备清楚地区分”的规定要求。 | 办公部 品管部 生产部 技术部 | 次要不符合项01 |
| 11 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了《测量设备环境测量控制程序》（WD/MMS（211）2020）。企业目前所有在用的测量设备检环境条无特殊要求。 | 生产部 技术部 品管部 | 否 |
| 12 | 企业是否建立外供方评价？是否做了有效性评价？ | 6.4 外部供方 | 查企业提供《外部供方的合格服务方清单》，采购部对供方《温州市计量科学研究院》等进行了有效性评价。 | 采购部 销售部 | 否 |
| 13 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：WTE100B气体涡轮流量计密封试验的测量过程导出了计量要求，并对重要测量过程配备的测量设备进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。 | 办公部 品管部 生产部 技术部 | 否 |
| 14 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 7. 3.1 测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，共识别了6个测量过程，其中1个WTE100B气体涡轮流量计密封试验关键测量过程。WTE100B气体涡轮流量计密封试验关键测量过程。企业采用JJG1037-2008《涡轮流量计》标准，WTE100B气体涡轮流量计密封试验的测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。符合要求。 | 办公部 生产部 技术部 | 否 |
| 15 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 内部顾客满意度为98%。符合要求。 | 办公部 采购部 销售部 | 否 |
| 16 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了WD/MMS（219）2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2020年11月20日整改结束已关闭。符合要求。 | 办公部 生产部 技术部 | 否 |
| 17 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 部门发现的纠正和预防措施控制按照WD/MMS（220）2020《持续改进控制程序》执行。符合要求。 | 管代 办公部 生产部 技术部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年08月-2020年12月用电7.15t标准煤。不是耗能企业。符合要求。 | 办公部 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查编号：21012017《涡轮流量计》生产过程检验记录，检验日期：2021.1.4，检验员：02。检验结果：合格。 产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 品管部 生产部 技术部 | 否 |
| 20 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 办公部 | 否 |
| 21 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：2.0级的电子式三相四线交流有功电能表1块和2.5级旋翼式水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 办公部 | 否 |
| 22 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。符合要求。 | 办公部 | 否 |
| 23 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。 | 办公部 | 否 |