



不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　□EMS　　　□OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **临沂正合热能科技有限公司** |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **刘金生** |
| **不符合事实描述:**未能提供测量设备钢卷尺、千分尺的校检证据。**上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准**7.1.5.2 **条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 日 期： 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**未能提供测量设备钢卷尺、千分尺的校检证据。 |
| **纠正情况：对**测量设备钢卷尺、千分尺进行校检。 |
| **原因分析：**相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5.2 条款 理解不透彻。 |
| **纠正措施：**对相关人员进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5.2 条款 培训。 **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：****验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期：**