编号：0003-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：浙江北泽阀门科技有限公司 不符合报告编号： 01 |
| 企业下属部门: 陪同人员:黄辉 |
| 不符合事实描述：  查：生产部现场检测用游标卡尺（2-S95172），2020年10月14日检定，未粘贴计量确认合格标识。  不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T19022-2003 6.2.4条款\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期： |

可另附页