编 号：0146-2018－2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 佛山市英辉铝型材有限公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 1.25 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 8 | 36 | 260 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 100% | 100% |
| 配备率是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 准确度等级是否符合要求 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 审核情况说明： 工业用电：该公司由佛山供电局三水分公司供电，有2个电能表（三相三线电子式多功能电能表DSSD118S和DSSD718，无功，各1个，准确度等级0.5S级。有计量合格的铅封）. 佛山供电局三水分公司每月抄报月度用电量数据，每月结算。 工业用天然气：该公司由三水燃气公司提供天然气，有1个涡轮流量计（准确度等级1.5级），三水燃气公司每月抄表结算。 生产、生活用水：由佛山水业三水供水有限公司该公司用水，厂区和生活区各安装了1个总水表（准确度等级1.0级）由供水管理中心每月抄报月度用水量数据，每月结算。 审核组长(签名) 企业代表（签名） 日期: 2021年 1月27日 日期: 2021年 1月27日 |  |  |  |