[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


受理编号：0146-2018
审核员现场审核记录

企业名称：佛山市英辉铝型材有限公司     审核员：   龚璇                        审核日期：  2021年1月27日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1. 
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看公司的《计量要求台账》。导出方法基本正确。
GB/T7999-2015《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》、GB/T3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材第1部分基材》及工艺图纸中的要求进行计量要求导出，生产部和质检部负责组织相关部门导出计量要求。
有公司计量要求导出记录表，导出基本要求。

	管理层

质检部

	不列入



	2. 
	是否确定计量职能？

查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？

查有关文件。
	5.1 计量职能
	已确定质检部作为公司的计量职能部门。
已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者5项职能。计量职能部门 的19项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。
	管理层/管理者代表

质检部
	不列入

	3. 
	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 以顾客为关注焦点
	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。
测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部顾客满意度调查评价（满意度为80%）。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。
已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求，设计部在进行产品设计时，充分考虑到顾客的要求，质检部组织相关部门进行顾客要求的识别。
	管理层/管理者代表

质检部
	不列入

	4. 
	有无制定质量目标？目标是否可以测量？
是否达到质量目标？
	5.3 质量目标
	已经在文件中规定了公司各部门的计量目标 并规定了统计频次。
公司提供了相关部门的《（2020）年计量目标完成情况统计表》，查2020年质检部计量目标统计数据，已达成质量目标。质检部的计量目标为A类测量设备计量确认合格率100%，关键测量过程受控率100%。
	管理层/管理者代表

质检部
	不列入

	5. 
	是否制定管理评审文件？

是否按要求进行管理评审？

管理评审输入与输出是否满足要求？

评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？

查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。
	5.4管理评审
	已于2020年9月25日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。
管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门提出1项建议。
能提供评审计划、资料及报告。
	管理层/管理者代表
	不列入

	6. 
	公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？
	6.1人力资源
	公司已经制定已在《质量计量管理手册》中对人员培训的要求进行规定。
公司已经制定年度培训计划。2020年以内部培训为主，包括标准宣贯、内审员培训等内容。
查2020年8月9日的《ISO10012标准讲解》记录，可提供培训签到表，并已经对培训有效性进行评价。
	行政部
	不列入

	7. 
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	质检部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版，从2018年6月1日开始正式实施，目前无更新。

已经形成《文件控制程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。现场查看质检部在用标准GB/T7999-2015、GB/T3190-2008、GB/T 5237.1-2017，已进行查新，现场为最新版本。
	行政部

	不列入

	
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录。
	6.2.2 软件
	公司在《测量设备管理程序》中对测量软件进行了管理要求的规定的管理提出了要求，质检部用于电子万能材料实验机的拉伸性能测量软件及光谱分析软件已进行识别，并能提供软件确认记录。
	质检部
	不列入

	8. 
	是否有记录清单？

记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？
	6.2.3 记录


	公司有记录清单，现场查《原材料检验报告》，材料名称铝锭，有产品出厂检验记录，记录填写正确，有编号、标识，已妥善保管。符合要求。
	质检部
	不列入

	9. 
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	查质检部的电子天平（出厂编号23091823，设备由佛山市质量计量监督检测中心校准，校准日期2020年5月9日。

查PH计（出厂编号600408N001304922），设备经过佛山市质量计量监督检测中心检定，已合格证，检定日期2020年5月9日。标识符合要求。

以上账物相符。
	质检部
	不列入

	10. 
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？

测量设备是否处于有效的校准状态？


	6.3.1 测量设备
	公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。

公司已制定《质检部设备台账-》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。

测量设备在受控的条件下使用。 

查涡流测厚仪（出厂编号504369），已进行校准，并纳入测量设备台账中。

查横向光泽度计（出厂编号206085）已纳入台账，以上账物相符。
	质检部
	不列入



	11. 
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	质检部的测量过程及测量设备对测量环境无特殊要求，均为常温常湿。
	质检部
	不列入

	12. 
	是否有外部供方名单？是否对外部供方进行了选择、评价与再评价？是否收集了外部供方的资质？
	6.4外部供方
	现场未能提供有佛山市质量计量监督检测中心2020年外部供方评价记录。
	质检部
采购部
	列入

	13. 
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。

查涡流测厚仪（编号170138）、数显湿温度计（出厂编号52901）均由佛山市质量计量监督检测中心进行校准，已进行计量确认。能提供该测量设备的计量确认记录。

	质检部
	不列入

	14. 
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	公司规定确认间隔等于检定/校准周期。A类测量设备按规定的检定周期进行计量确认，B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。

公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。
	质检部
	不列入

	15. 
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	质检部
	不列入

	16. 
	是否有测量过程控制程序？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程是否在设计的受控条件下实现？

是否由授权人员出具/修改?
	7.2 测量过程


	公司在《测量过程管理程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理，质检部共有3个关键测量过程，有关键测量过程清单。详见《测量过程控制检查表》。
	质检部
	不列入

	17. 
	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1 测量不确定度


	公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，具体见测量不确定度评定原始记录。
	质检部
	不列入



	18. 
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？
	7.3.2 溯源性
	公司通过质检部组织内/外部检定或校准进行量值溯源。具体见《测量设备溯源抽查表》
	质检部

	不列入

	19. 
	是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？


	8.2.1 （审核和监视）总则
	已形成《内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。
	质检部
管理层/管理者代表
	不列入

	20. 
	是否进行内、外部顾客满意度调查？


	8.2.2 顾客满意


	体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。

质检部于9月9日公司内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对质检部的满意度达到目标要求。
	质检部
	不列入

	21. 
	
	
	
	
	

	22. 
	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？

查内审的有关记录
	8.2.3 测量管理体系审核
	公司质检部已制定内审计划并按计划实施。

内审共发现1项轻微不符合 

内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。整改已完成
	行政部

	不列入

	23. 
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视
	公司在《测量管理体系监视程序》就测量管理体系监视、审核做出规定。

测量管理体系监视由质检部实施。已经制定2020年体系监视计划，并按计划实施。已经监视的项目没有发现不符合项。
	行政部
	不列入

	24. 
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.1不合格测量管理体系

8.3.2 不合格测量过程


	查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。

质检部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。
	质检部
	不列入

	25. 
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	近一年来，未发现不合格测量设备。《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。
	质检部
	不列入

	26. 
	有无纠正措施程序？

如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？
	8.4.2 纠正措施

8.4.3 预防措施
	暂未采取纠正和预防措施。
	质检部
管理层
	不列入

	27. 
	检查该公司能源消耗统计情况。

是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？

能源计量器具的配备率是否符合要求。
	GB17167－2006
	该公司消耗的能源包括水、电，2020年全年总能耗1.25万吨标准煤。已经配备了准确度等级要求的计量用电能表、水表及流量计，由供应单位定期抄表结算。
能源计量器具的配备率符合要求。

公司已经定期对能源消耗情况进行统计。
	公司
	不列入

	28. 
	法制计量及强检设备管理情况
	
	公司强检的电子汽车衡已进行强检。
	公司
	不列入


 7 / 8

