编号：0244-2019-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 江西铜业股份有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 德兴铜矿 陪同人员: |
| 不符合事实描述：在泗洲选矿厂现场审核时发现，编号为35-347-23，型号1000mm的不锈钢直尺没有进行检定/校准。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003中7.1.1的要求 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合√ ；审核员(签名)\_郭小红\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2021年1月14日 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名:郭小红 |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

可另附页