编    号：0244-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：  江西铜业股份有限公司（股份公司总部）

审核员：  吴勇强，胡九根                  审核日期： 2021年02月04日 下午至2021年02月05日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业的计量管理机构是那个部门？相关部门的计量职能？ | 5.1计量质能 | 计划与生产部是企业的计量管理机构，负责公司5矿山以及一个冶炼厂和一个铜加工厂。企业测量管理体系文件附录A规定了总经理职责和职能部门职责。 人力资源部负责培训管理。 安全环保部负责环境监测与统计管理，规定集团公司检测设备配备、设备正常运行和原始记录。 材料设备部负责集团检测设备的采购 | 计划与生产部 材料设备部 安全环保部 人力资源部 | 否 |
|  | 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.1人力资源 6.2信息资源 | 2020年举办举办各类培训班74期，培训4037人次，其中开办《计量专业技术管理培训班》1期，参培人数50人，有培训效果评估表，采取打分制，得分9.26分，但培训效果评估由企业教培中心负责，教培中心不在体系覆盖范围内。 建议：将教培中心纳入测量体系管理管理范围。 | 人力资源部 | 否 建议项 |
|  | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3物资资源 | 企业建立测量设备管理流程 （JCC/MMP01）,明确对设备采购、使用、校准/检定、修理和报废管理规定，明确要求计量设备要有效溯源。 | 计划与生产部 材料设备部 | 否 |
|  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围、评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业建立JCC/MMP02计量确认管理流程，规定了计量设备外部供方管理和检测服务外部供方管理。建立并江铜股份公司材设字「2020」400号《江西铜业股份有限公司材料、设备、备件供应商管理办法》 建立合格供应商目录，包括1042家供应商，查“江西众加利高科技股份有限公司”提供电子衡器，有资质、授权范围、评价记录，在供应商年度考核评价报告评为B级85.75分 | 材料设备部 | 否 |
|  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2审核与监视 | 每年开展内部客户满意调查，通过发放满意度调查表开展；企业2020年组织各厂矿开展内审和管理评审工作，编制审核计划，与三体系以及能源体系一并开展。 安全环保部2020年4月对尾矿库开展专项检查，在线监视系统存在浸润线剖面未见控制线问题，于6月30日整改归零。 | 计划与生产部 安全环保部 | 否 |
|  | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 2020年认证审核5个一般不符合项已整改归零。 | 计划与生产部 | 否 |
|  | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业通过年度内审和管理评审实现测量管理体系持续改进。 | 计划与生产部 |  |