编号：0001-2018-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆宇拓机械制造有限公司 | 审核员 | 王玉玲 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质检部 | 外千分尺径 | 1423440 | （50-75）mm | U=0.78µmK=2 | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.4.22 | √ |
| 质检部 | 深度游标卡尺 | 3078 | （0-300）mm | U=0.012K=2 | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.4.22 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 23544 | 0-40MPa | 1.6级 | 0.05级活塞式压力表检定装置 | 大庆油田新世纪仪器仪表检测有限公司 | 2020.9.14 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 17121119 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 0.05级活塞式压力表检定装置 | 大庆油田新世纪仪器仪表检测有限公司 | 2020.9.14 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 4458 | （0-200mm） | ±0.04mm | 量块5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.4.15 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 10.08.26.7058 | 0-25MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 大庆市市场监督管理检验检测中心 | 2020.11.13 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 0892338 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 大庆市市场监督管理检验检测中心 | 2020.11.13 | √ |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准,所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定、校准，抽查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2021年01月18日 上午至2021年01月18日 下午 (共1.0天)审核员签字：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 部门代表签字：89d99ca1a2f83373f79ce9008e44ac8 |

**测量设备溯源抽查表**