编     号：0023-2021

现场审核记录

企业名称：_武汉阀门水处理机械股份有限公司_

审核员：_________   审核日期： 2021年01月18日 8:00至17:00

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为综合管理部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理6项，管理者代表8项职能及计量职能部门的22项职能。 《测量体系管理手册》5.1明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。 综合管理部已对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从过程检验、成品验证等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业于2017年4月19日取得了全国工业产品生产许可证。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 3 | 企业制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定了MM-MP-5.3《计量目标管理程序》。企业规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。抽查检验科、销售部部门质量目标已分解考核。查2020年度6-12月本部门质量目标实施结果统计分析汇总表。质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求。质量目标具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 4 | 是否确定岗位职责和权限？ | 6.1.1 人员的职责 | 企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。各类人员在体系中的职责发挥较好。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 5 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 查《2020年培训计划》，全年计划培训1次，查培训记录。企业已于分别于2020年6月19日组织了测量管理体系标准概述培训，有记录。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了《测量软件管理程序》规定格式测量软件的要求。并建立了测量软件台账。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 7 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查《阀门压力密封试验测量过程》检验记录等符合要求 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 8 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》。 查卡尺量具。涂层测厚仪有计量确认标识， 企业的检验工艺/主要产品标准均有受控标识. | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业建立了《测量设备管理程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，研发过程控制、试制产的检验等测量设备列入体系管理，查《监视和测量设备台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，综合管理部负责测量设备全过程管理，共46台计量器具。综合管理部负责测量设备全过程管理。 企业测量设备管理符合标准要求。 计量设备溯源.原材料进厂检验，生产工艺过程检验和成品出厂检验环境条件符合要求. | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查：编号000603型号为HCC-18的涂层测厚仪等计量确认记录,计量要求设计\校准结果验证等信息符合要求. | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，计量确认间隔按计量检定证书的要求，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 7.1.4 计量确认记录 | 企业建立了《计量标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 编号000603型号为HCC-18的涂层测厚仪计量确认记录符合要求. | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2 测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，共识别测量过程29个，通过从原材料检验\生产过程检验等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》，《阀门压力密封试验测量过程》为高控过程。 查：《阀门压力密封试验测量过程》控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。 查：《阀门压力密封试验测量过程》试验测量不确定度评定过程和结果符合要求. | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 公司测量设备均由武汉市计量测试检定（研究）所溯源。抽查计量器具溯源情况基本符合要求，详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2020年9月25日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， | 生产部 技术开发部 | 不列入 |
| 20 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业共有能源计量设备3块已建立了能源计量器具台账配置的能源计量器具配备率，精度等级符合GB17167－2006的要求，2020年用电用水用气共折合标煤30.3吨。 | 生产部 技术开发部 | 不列入 |