[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0023-2021
现场审核记录

企业名称：_武汉阀门水处理机械股份有限公司_     
审核员：_[image: image2.png]


_ 审核日期： 2021年01月18日 8:00至17:00
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能

	计量职能机构为综合管理部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理6项，管理者代表8项职能及计量职能部门的22项职能。

《测量体系管理手册》5.1明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。
企业产品为重锤式液压控蝶阀、进水球阀。查企业产品执行标准为中华人民共和国国家标准为GB/T14478-2012《大中型水轮机进水阀门基本技术条件》标准。
综合管理部已对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从过程检验、成品验证等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。


	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	3
	企业制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	企业制定了MM-MP-5.3《计量目标管理程序》。企业规定了公司的计量工作目标5项，质量目标与计量方针一致。抽查检验科、销售部部门质量目标已分解考核。查2020年度6-12月本部门质量目标实施结果统计分析汇总表。“一级、二级能源计量测量设备、安全环保检测设备计量确认合格率100%，关键测量过程的受控率100%。质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求。质量目标具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	4
	是否确定岗位职责和权限？

查岗位说明书。
	6.1.1 人员的职责
	现场查阅公司岗位说明书，对人员岗位职责有要求。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	5
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 能力和培训
	《2020年度培训计划》、《培训记录》，2020.07.16进行了计量基础知识和GB/T19022-2003 及测量管理体系手册、程序文件的培训.
公司提供2020年培训计划，安排了测量管理体系标准，手册、程序的培训，并有实施记录。企业识别了测量体系相关人员40人，制定了人员能力要求。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	6
	部门管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业制定了MM-MP-6.2.1《文件管理程序》。企业管理部已组织共识别企业相关管理和技术性文件包括ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》等文件。现场抽查检验科，部门文件资料有： GB17166—1997《企业能源审计技术通则》、GB/ T15587--1995《工业企业能源管理导则》标准，现行有效并受控。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	7
	是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业制定了MM-MP-6.2.2《软件管理程序》.。查企业编号R-6.2.2/01《测量软件台账》，检验科和生产部已进行测量软件识别、建账和确认，现已识别出1个测量软件。抽查生产部测量软件一份。相关资料符合测量软件管理要求。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	8
	是否编制了《记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等
	6.2.3记录
	企业制定了MM-MP-6.2.3《记录管理程序》。安全环保部对记录的范围、收集、标识、保存和归档做了详细了要求，规定了记录的控制要求。记录保存期限5年。

查：检验科《2020年测量过程控制一览表》时，发现测量过程识别记录中缺少测量人员、监视控制（监视方法、监视设备、监视频次）的信息。

	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不符合项
01

	9
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	企业制定了MM-MP-6.2.4《标识管理程序》。现场查检验科安全和环境监测设备，测量设备均粘有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	10
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？
测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.3.1测量设备

6.3.2

环境

	企业制定了MM-MP-6.3.1《测量设备管理程序》企业制定了MM-MP-6.3.2《环境管理程序》、安全环保部建有《能源测量设备台账》，共有46台件测量设备，实行能源一、二、三级管理，测量设备处于有效的校准状态。

抽查检验科6台测量设备，台账与测量设备检定/校准证书，台账信息和证书信息一致。
检验科部规定了测量设备的环境条件应满足使用要求， 查安全环保部的设备使用环境，符合标准要求。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	11
	是否有测量设备管理程序？
有无测量设备台帐？
测量设备是否处于有效的校准状态？

	6.3.1 测量设备
	公司已形成《测量设备管理程序》。公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。
千分尺、游标卡尺、全数字超声波探伤仪等均有已建账，并按测量设备管理程序进行管理。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	12
	是否有测量环境条件的管理程序？
是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	企业对测量环境没有特定要求。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	13
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。

查：编号0043型号为MUT600B的全数字超声波探伤仪等计量确认记录、计量要求设计\校准结果验证等信息符合要求.
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	14
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，计量确认间隔按计量检定证书的要求，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	15
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制

7.1.4  计量确认记录
	企业建立了《计量标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。

编号0043型号为MUT600B的全数字超声波探伤仪等计量确认记录符合要求.

	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	16
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2

测量过程
	企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验\生产过程检验等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。

查《测量过程及控制一览表》《阀门压力密封试验测量过程》等识别出19个测量过程，其中《阀门压力密封试验测量过程》为高控过程。
查：《阀门压力密封试验测量过程》试验过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	17
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。
查：《阀门压力密封试验测量过程》试验测量不确定度评定过程和结果符合要求.
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	18
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2

溯源性
	公司测量设备均由武汉市计量测试检定（研究）所溯源。抽查计量器具溯源情况基本符合要求，详见《测量设备溯源抽查表》


	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	19
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。


	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2020年9月25日完成纠正措施跟踪及有效性验证。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 


	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位，


	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入



	23
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业共有能源计量设备3块，已建立了能源计量器具台账，配置的能源计量器具配备率、精度等级符合GB17167－2006的要求，2020年用电用水用气共折合标煤30.3吨。
	检验科

销售部

综合管理部（采购、仓库）
	不列入




 1 / 1

