编号：0107-2017-2021

审核员现场审核记录

企业名称：湖南金海塑胶管业有限公司 审核员：                          审核日期：2021年01月18日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《计量要求导出程序》，对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查品质部关键测量过程成品外径测量过程和成品长度测量过程的计量要求识别情况。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求识别流程符合要求。 | 品质部 生产部 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 销售部确定顾客的产品要求，并配合品质、生产部门将测量要求并转化为计量要求。 | 销售部 生产部 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | - 质量目标 | 公司的计量目标包括： 1）所有测量设备全部按规定的时间实施计量确认。100%实行标识管理。 2）强制检定测量设备受检率100%。 3）关键测量过程100%实现过程监视，过程失控发现不超过1天。 4）内部顾客满意度大于85% 。 目标已进行统计，计量目标已经完成。 | 品质部 生产部 | 不列入 |
|  | 是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。 | 5.4管理评审 | 2020年管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 2020年9月18日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告。可提供测量管理体系运行报告。已经形成管理评审报告，测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。 | 管理层 品质部 | 不列入 |
|  | 公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ | 6.1人力资源 | 公司2020年有检验人员相关检验知识培训。能提供培训记录及培训计划。 | 办公室 | 不列入 |
|  | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 品质部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版。 抽查产品标准均为最新的国标，并纳入受控文件。符合要求 | 品质部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 本部门暂无测量软件 | 品质部 生产部 |  |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 现场查《生产流转单》和半成品检验记录，规格型号PPR25，检验员：陈愿周。记录填写正确，有标识，已妥善保管。 | 品质部 生产部 |  |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 本部门对测量环境无特殊要求 | 品质部 生产部 | 不列入 |
|  | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4外部供方 | 公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。 品质部已按职能分配，将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理，包括隆回县质量监督检验及计量检定所等机构纳入管理。 查计量外部供方隆回县质量监督检验及计量检定所的评价，已经对照资格进行评价，符合要求。 | 品质部 | 不列入 |
|  | 有无测量设备台帐？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致 | 6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2计量确认间隔 7．1.4计量确认过程记录 8.3.3不合格测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认程序》、《计量不合格控制程序》，品质部已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，设备信息与台账一致。 抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，已经在测量设备校准证书和台账中表明确认结果为“合格”，对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述，符合文件规定。 没有发现不合格测量设备。 | 品质部 生产部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2不合格测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。 抽查品质部关键测量过程成品外径测量过程和成品长度测量过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定报告，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各项记录符合要求。没有出现不合格测量过程。符合要求。 | 品质部 生产部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司已形成《溯源性管理程序》。 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》。设备的溯源情况符合要求。 | 品质部 生产部 | 不列入 |
|  | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录 | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司品质部已制定内审计划并于2020年8月11－12日按计划实施。内审发现0个不符合项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求 | 品质部 | 不列入 |
|  | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系监视 | 公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。品质部组织定期对测量设备和测量过程的监视。 品质部已经按计划开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》，对计量确认和测量管理体系有关内容进行检查。没有发现不符合项。符合文件规定。 | 品质部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？如何采取纠正措施？有无预防措施程序？如何采取预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂无纠正和预防措施。 | 品质部 | 不列入 |
|  | 检查公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167-2006 | 公司消耗能源包括电、水。上一年度全年总能源消耗192吨标准煤，不属于重点能耗企业。公司已经按照GB17167-2006的要求配备对应能源计量器具，并有专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。 | 公司 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况较好。 公司强制检定的测量设备已进行强检。公司无定量包装要求。 | 公司 | 不列入 |