编号：0107-2017-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 湖南金海塑胶管业有限公司 | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品质部 | 电子计价秤 | TC001 | TCS-60 | Ⅲ级 | 标准砝码M1级 | 隆回县质量监督检验及计量检定所 | 2020.3.6 | √ |
| 品质部 | 数显卡尺 | KC003 | 0~150mm | ±0.03mm | 检定游标量具标准器组  4等 | 隆回县质量监督检验及计量检定所 | 2020.3.6 | √ |
| 品质部 | 游标卡尺 | KC001 | 0~1000mm | ±0.07mm | 检定游标量具标准器组  4等 | 隆回县质量监督检验及计量检定所 | 2020.3.6 | √ |
| 品质部 | 磅秤 | TC002 | TGT-1000 | Ⅲ级 | 砝码 M1等级 | 隆回县质量监督检验及计量检定所 | 2020.3.6 | √ |
| 品质部 | 卷尺 | JC001 | 0-10m | Ⅱ级 | 检定游标量具标准器组4等 | 隆回县质量监督检验及计量检定所 | 2020.3.6 | √ |
| 审核综合意見：  抽查该公司的测量设备，均送检至上级法定计量单位.经查测量设备校准/检定证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器.该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年1月18日  审核员签字： 电子签名.jpg 部门代表签字： | | | | | | | | |