编    号：0107-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称：   河南省鑫属实业有限公司

审核员：________________

审核日期： 2021年01月18日上午至2021年01月18日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否持续识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ |  | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已识别出了25个测量过程和《臭氧校准仪臭氧浓度》等1个关键测量过程，9个重要测量过程。 公司已识别298件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2020年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出客户满意度调查表12份，顾客满意度为:内部客户满意度为97.8%，外部客户满意度97%。企业未收到投诉。商务部等部门均已识别顾客的测量要求，质控部导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 综合管理部 质控部 商务部 运维部 售后部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系年度质量目标分解计划》和《2020年测量管理体系计量目标完成》已对2020年度的5项质量目标进行了统计，均已完成目标值。查内部顾客满意度目标值为≥95%，2020年共调查内部客户8个，内部客户满意度为97.8%。查《2020年度测量管理体系年度质量目标分解计划》中质控部分解的 “关键测量过程确认100%”，查《计量确认明细表》，已对25个测量过程完成计量确认。年度质量目标完成情况较好。 | 综合管理部 质控部 售后部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查《2020年度测量管理体系管理评审计划》，公司于2020年8月8日，开展了测量体系管理评审，会议由公司经理申剑主持，管理者代表和综合管理部及各部门主要负责人汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。提出要测量设备的管理要更加严格、对关键控制点的测量设备，应重点进行计量监督检查、参加测量管理体系内审员培训及关键测量过程的全面控制等问题，已落实了整改部门、整改完成时间，指定了跟踪验证整改效果的责任人。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，制定纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 综合管理部 质控部 |  |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ |  | 6.4外部供方 | 公司2020年度未增加新的测量设备供方和服务供方。 抽查《合格供应台账》，查测量设备供应商为“北京频特仪器有限公司”，查《测量设备供方评价表》1份，已对供方进行持续评价，资料和相关记录齐全。 查检定校准服务的《合格供方台账》，企业委外检定/校准服务机构共有2家为“中国环境监测总站”、“河北省气象计量站”，查《检定校准服务供方评价表》1份，已对外部供方进行了持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 综合管理部质控部 仓管部 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 7. 2.3测量过程的实现 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视，2020年度无新增关键测量过程。 查《臭氧校准仪臭氧浓度标定过程》，制定了《臭氧校准仪臭氧浓度标定过程控制规范》。已对《臭氧校准仪臭氧浓度标定过程》等1个关键测量过程和9个重要测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。查《臭氧校准仪臭氧浓度标定过程》，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查企业对关键测量过程，使用的测量设备进行了计量确认和验证。测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 | 综合管理部 质控部 工程部 运维部 | 否 |
| 6 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》于2020年4月2日-4月3日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司9 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项，涉及“6.2.4”条款。查《测量管理体系内审报告》1份，企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。企业于2020年4月20日按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 综合管理部 质控部 | 否 |
| 7 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ |  | 8.3不合格控制 | 企业对测量管理体系2020年度认证审核发现的1个不符合项查不符合01：“查质控部实验室用UT333数字温湿度合格确认标识未及时进行更换”。企业制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。经审核组现场审核验证，企业已制定的不合格控制措施实施的可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 综合管理部 质控部 | 否 |
| 8 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“6.2.4程序”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2020年4月20关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 综合管理部 质控部 | 否 |
| 9 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业用于检测的所有测量设备均委外送检到“中国环境监测总站”、“河北省气象计量站”进行校准。 查编号07191，型号规格为DYM3的空盒气压表，检定证书编号为KH12002036,检定日期2020年02月26日。检定机构为“河北省气象计量站”（计量检定机构授权证书号为（冀）法计（2018SH003）。查“中国环境监测总站”（中国环境监测总站标准参考光度计(SRP-59)通过了中华人民共和国全国计量标准考核委员会组织的臭氧气体分析仪检定装置考核,为环境保护部部门最高臭氧计量标准）, 量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 综合管理部 质控部 软件部 | 否 |
| 10 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系认证证书用于开发国内和海外市场、客户二方审核及企业形象广告宣传。 | 综合管理部 质控部 售后部 | 否 |