## 监控记录
附录C： 测量过程系统监视统计记录表及控制图
过程名称 |  | 橡胶密封垫硬度检验过程 |  |  | 硬度 |  |  | （67-73）HA |  | 最大允许误差 |  | 2HA
测量设备 |  | 邵氏硬度计 |  |  | 测量范围 |  | （0-100）HA |  |  | 最大允许誤差 |  | ±0.5HA
核查标准 |  |  |  |  | 橡胶密封垫
日 期： |  | 2020-01-10 | 2020-03-18 | 2020-04-19 | 2020-05-17 | 2020-06-15 | 2020-07-13 | 2020-07-25 | 2020-08-22 | 2020-09-17 | 2020-10-21 | 2020-11-20 | 2020-12-21
测 量 值 | 1 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
| 2 | 68.9 | 68.7 | 68.8 | 68.3 | 68.8 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.5 | 68.6
| 3 | 68.6 | 68.6 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.9 | 68.6 | 68.9 | 68.8 | 68.6 | 68.5 | 68.6
| 4 | 68.7 | 68.8 | 68.4 | 68.6 | 68.6 | 68.7 | 68.8 | 68.6 | 68.6 | 68.7 | 68.7 | 68.9
| 5 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6
平均值(X) |  | 68.68 | 68.66 | 68.62 | 68.56 | 68.66 | 68.68 | 68.64 | 68.66 | 68.64 | 68.62 | 68.58 | 68.66
全距（R) |  | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3
| X | 2020-01-10: 68.6383; 2020-04-19: UCLx=X+A2R; 2020-06-15: 68.7874; 2020-07-25: A2; 2020-08-22: 0.577; 2020-10-21: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-01-10: 0.25833; 2020-04-19: LCLx=X-A2R; 2020-06-15: 68.4893; 2020-07-25: D3; 2020-08-22: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.54612 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 68.6383 | 68.6383 | 68.6383 | 68.6383 | 68.6383 | 68.6383 | 68.6383 | 68.6383 | 68.6383 | 68.6383 | 68.6383 | 68.6383
UCLx |  | 68.7874 | 68.7874 | 68.7874 | 68.7874 | 68.7874 | 68.7874 | 68.7874 | 68.7874 | 68.7874 | 68.7874 | 68.7874 | 68.7874
LCLx |  | 68.4893 | 68.4893 | 68.4893 | 68.4893 | 68.4893 | 68.4893 | 68.4893 | 68.4893 | 68.4893 | 68.4893 | 68.4893 | 68.4893
R均值 |  | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833 | 0.25833
UCLr |  | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612 | 0.54612
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-03-18: 焦立朋; 2020-08-22: 审核：; 2020-09-17: 贺献阳