不 符 合 项 报 告

|  |  |
| --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS****■EMS****■OHSMS****质量管理体系：初次认证第（二）阶段****环境管理体系：初次认证第（二）阶段****职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段** |
| **受审核方** | **江西奥中成套设备有限公司** |
| **受审核部门** | **供销部** | **陪同人员** | **龚飞霞** |
| **不符合事实描述:**公司未提供对供方“江西恒进电缆有限公司”的供方调查评价表，不符合要求。**上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4条款** **□ GB/T 50430-2017标准 条款:** **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款****□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款****□ ISO45001：2018标准 条款相关要求** **不符合性质：□严重　　　☑一般****C:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.pngC:\Users\Administrator.USER-20200326KI\Desktop\未标题-2.png****审核员： 审核组长： 受审核方代表：****日 期： 2021-1-22 日 期： 2021-1-22 日 期：**  |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）****验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。** **审核员： 日期：**  |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**公司未提供对供方“江西恒进电缆有限公司”的供方调查评价表，不符合要求。 |
| **纠正情况：**立即对供方“江西恒进电缆有限公司”的进行供应商调查。 |
| **原因分析：**相关人员的工作疏忽，对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.4条款不熟悉。 |
| **纠正措施：**1、组织相关人员进行培训。2、提供对供方“江西恒进电缆有限公司”的供方调查评价表。 **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：**检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。 |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**纠正措施有效。**验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期**