不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **□QMS　　□EMS****□OHSMS 　☑EnMS**  **☑能源管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **广州市白云化工实业有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **严见明** |
| **不符合事实描述:**  提供公司能源计量器具配备情况，电力计量器具三级配备率50%，不满足GB17167标准95%的要求。  **上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **☑ ISO50001：2018标准6.6条款的相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑ 一般**  **审核员：** D:\审核任务\电子签\李丽英电子签名.png **审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 2021.1.27 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人：日期：** |

**受审核方代表：日期**