编     号：0096-2020

现场审核记录三

客户名称：阜宁阿特斯阳光电力科技有限公司

审核员：                        审核日期：2021年1月19日上午 - 1月21日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 询问运营部相关人员基本清楚自己的工作职责。 | 运营部 EHS部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 运营部测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量 | 运营部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3 质量 目标 | 企业制定了6项质量目标，未分解至各部门。 | 运营部 | 否 |
| 4 | 程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 查：企业程序文件现行有效并受控。 抽查：编号为6-MR-F-001《仓库管理规定》文件信息量齐全，计量单位使用正确，有受控章。 | 运营部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3 记录 | 查：企业编制了《记录控制程序》，， 查：编号为ANC001510仓库进货记录，客户名称无锡东风新能源科技有限公司，物料名称为双氧水，入库时间2021年1月19日，称重为14650kg，计量员：陈治强。 查：编号为5600796302的物料进场清单，原材料名称：硅片共计20427片，入库时间2021年1月18日，确认人：孙浩。 | 运营部 |  |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 运营部有测量设备一台，电子汽车衡，查：仓库编号为FFMWH001的汽车衡以送阜宁县综合检验检测中心检定，有计量确认标识，无环境要求。 | 运营部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 | 查：《计量外部供方控制程序》，运营部对外部供方进行选择、评价等质量控制。质量部负责对外部服务方进行选择、评价等质量控制， 编制了《合格服务方调查、服务表》、对盐城市计量测试所、苏州市计量测试院、泰州赛宝工业技术研究院有限公司的资质、授权范围进行评价和监视，检查质量部提供的《合格供方名录》，测量设备检定、校准机构中深圳华科计量检测技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心未纳入供方管理名录，也未提供对两家外部供方的选择和评价记录。不符合6.4条款要求。 | 质量部运营部 | 次要不符合03 |
| 8 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 | 查：运营部归口管理内部客户满意度的收集和评价， 2020年共发出8分内部顾客满意度调查表，回收8分，查《内部顾客满意度评价表》,2020年企业内部顾客满意度为96.88%，达到目标。 | 运营部 | 否 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 公司编制了6-FD-E-019《不合格控制程序》文件对发现的不合格测量过程及不合格测量设备均作出了管理规定。 经验证本部门目前未发现不合格测量过程和不合格测量设备。 | 运营部 |  |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司编制了6-FD-E-020《纠正控制程序》文件，覆盖纠正和预防措施，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 运营部 |  |
| 11 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 抽查：编号为6-MR-F-001《仓库管理规定》文件信息量齐全，计量单位使用正确 抽查强检计量器具：编号为FFMWH001的汽车衡已送阜宁县综合检验检测中心检定，有现场检定拍照，检定证书未取回。 | 运营部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率、准确度等级是否符合要求。 | GB17167-2006 | - 查：企业主要能耗为电、水和天然气，2020年全年能耗折合标煤，1.82万吨，是重点耗能企业。 - 能源测量设备共计242台件，配备率100%、准确度等级，符合GB17167－2006要求 详见《能源计量审核情况表》，抽查SINIER电磁流量计，检定日期2020年9月15日，有效期至2021年9月14日，满足要求。 | EHS部 | 否 |
| 13 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 查：EHS部负责收集与安全、环保能源有关的信息，并进行分析评价。 企业用于安全防护的压力表共有39只压力表，均建立台帐。查：六科浸渍压力表编号为FP-01-604，FP-01-616，FP-01-625内校证书，有效期为2021年3月3日。 抽查：编号为天宇（环委）检字第（2007018）号《检测报告》，项目名称：有组织废气，检测机构为江苏天宇检测技术有限公司，检测结果符合要求，检测日期2020年7月7日。 抽查编号为苏易捡（委）字第（2012034）号《检测报告》,检测项目名称：地下水检测，检测结果符合要求，检测机构江苏易达检测科技有限公司，检测日期2020年12月17日 抽查编号为天宇（环委）检字第（2007016）号《检测报告》,检测项目为废水、有组织废气、噪声，检测结果符合要求，检测机构为江苏天宇检测技术有限公司，检测日期2020年7月7日。企业的安全、环保管理，满足要求。 | EHS部 | 否 |