编    号：0011-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__东营同博石油电子仪器有限公司__

审核员：________________

审核日期： 2021年03月03日上午至2021年03月03日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ |  | 5.2顾客为关注焦点 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构发生了变化（见附件组织结构图），计量职能部门为质检部未发生变化。企业将原来的企管部、投资部、策划部、安监部、环保部合并为综合行政部，将营销部、采购部合并为供销部，将技术研发部更名为技术研发部，总经理6项、管理者代表8项和质检部17项计量管理职责及各部门职责内容未发生变化。质量手册和程序文件均为A/1版，组织机构的变更未影响企业的运行。基本覆盖标准的全部要素。 企业共识别出了《蒸馏仪额定电流测量过程》等2个关键测量过程、5个重要测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业本次新增1个关键测量过程。 企业共有35件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2020年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出客户满意度调查表5份，顾客满意度为98%。 | 管理层 综合行政部 质检部 技术研发部 供销部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了6项质量目标。查《2020年质量目标分解计划》，已对目标进行了分解。查《2020年度测量管理体系目标完成情况统计表》2份，企业对2020年度2月-12月、2021年度1月-2月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 综合行政部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2020年12月18日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 评审的内容包括：测量管理体系适应性、充分性、有效性分析等，覆盖了企业5个部门，包括测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业机构变化及各部门职责变化落实了职能分配并提出了工作建议。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 综合行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ |  | 6.4外部供方 | 企业2021年度未增加新的供方。 抽查《合格供方名录（检测设备）》和《检测设备供方评价表》，已对测量设备供应商为“江苏江凯机械设备有限公司”等进行持续评价，资料和相关记录齐全。 抽查《合格供方名录（检定校准服务）》和《检定校准服务供方评价表》各3份，已对检定校准服务供方“山东省计量科学研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01024号） 、“格恩计量检测（浙江）有限公司”（机构注册号为：CNAS L9077）、“东营恒德计量检测有限公司（计量检定机构授权证书号：（鲁东）法计（2019）003号）”的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 质检部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2020年度测量管理体系内部审核计划》，于2020年11月20日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业5个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2020年11月25日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 综合行政部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项为“采购部未对提供计量检测的格恩计量检测(浙江）有限公司进行合格外部供方进行评价”。企业制定了纠正措施，并按纠正措施进行了整改验证工作。 经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 综合行政部 质检部 生产部 | 否 |
| 7 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“6.2.4标识”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2020年11月25关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 综合行政部 质检部 生产部 供销部 技术研发部 采购部 | 否 |
| 8 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。 查文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 综合行政部 质检部 技术研发部 | 否 |
| 9 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 综合行政部 供销部 | 否 |