## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 一体机电源直流电流测量过程 |  |  | 被测参数 | 直流电流 |  | 200mA±10mA |  | 最大允许误差： |  | 6.6mA
测量仪器： |  | 数字万用表 |  |  | 测量范围: |  | （0-10）A |  |  | 最大允许誤差： |  | /
核查标准： |  |  |  |  | 被测物件
日 期： |  | 2020-03-27 | 2020-04-24 | 2020-05-22 | 2020-06-19 | 2020-07-17 | 2020-08-14 | 2020-09-11 | 2020-10-09 | 2020-11-06 | 2020-12-10 | 2021-01-08 | 2021-02-05 | ≥
测 量 值 | 1 | 199.2 | 199.9 | 199.2 | 199.9 | 199.2 | 199.9 | 199 | 199.9 | 199.2 | 200.6 | 199.2 | 199.9
| 2 | 199.9 | 200 | 200 | 200 | 200.6 | 200 | 199.9 | 200 | 199.9 | 200 | 199.9 | 200
| 3 | 200 | 201 | 200 | 199.2 | 200 | 199.2 | 200 | 200.6 | 200 | 199.2 | 199 | 199.2
| 4 | 200 | 199.2 | 200 | 200 | 200 | 199.2 | 200 | 199.2 | 200 | 199.2 | 200 | 199.2
| 5 | 199 | 199.2 | 199 | 199.2 | 199 | 199.2 | 199 | 199.2 | 199 | 199.2 | 199 | 199.2
平均值(X) |  | 199.62 | 199.86 | 199.64 | 199.66 | 199.76 | 199.5 | 199.58 | 199.78 | 199.62 | 199.64 | 199.42 | 199.5
全距（R) |  | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1 | 0.8
| X | 2020-03-27: 199.6317; 2020-05-22: UCLx=X+A2R; 2020-07-17: 200.2856; 2020-09-11: A2; 2020-10-09: 0.577; 2020-12-10: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-03-27: 1.1333; 2020-05-22: LCLx=X-A2R; 2020-07-17: 198.9777; 2020-09-11: D3; 2020-10-09: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 2.3959 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 199.6317 | 199.6317 | 199.6317 | 199.6317 | 199.6317 | 199.6317 | 199.6317 | 199.6317 | 199.6317 | 199.6317 | 199.6317 | 199.6317
UCLx |  | 200.2856 | 200.2856 | 200.2856 | 200.2856 | 200.2856 | 200.2856 | 200.2856 | 200.2856 | 200.2856 | 200.2856 | 200.2856 | 200.2856
LCLx |  | 198.9777 | 198.9777 | 198.9777 | 198.9777 | 198.9777 | 198.9777 | 198.9777 | 198.9777 | 198.9777 | 198.9777 | 198.9777 | 198.9777
R均值 |  | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333
UCLr |  | 2.3959 | 2.3959 | 2.3959 | 2.3959 | 2.3959 | 2.3959 | 2.3959 | 2.3959 | 2.3959 | 2.3959 | 2.3959 | 2.3959
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-04-24: 李士猛; 2020-10-09: 审核：; 2020-11-06: 徐言民