编    号：0034-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__东营市乾润石油工程技术服务有限责任公司__

审核员：________________

审核日期： 2021年03月05日上午至2021年03月05日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ |  | 5.2顾客为关注焦点 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业认证范围发生了变化（详见附件《认证信息确认表》），但测量过程未发生变化。企业共识别出了29个测量过程、《标牌表面层厚度测量过程》等3个关键测量过程、9个重要测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、技术标准对产品的要求。 企业共有14件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。发放调查表8份，2020年测量管理体系顾客满意度为98.9%，满意度符合要求。 | 管理层 行政部 质检部 研发部 销售部 生产部 综合部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《2020年质量目标分解计划》，已对质量目标分解到6个部门。 企业对2020年度2月-12月、2021年度1月-2月质量目标的完成情况进行统计，查《测量管理体系目标完成情况统计表》均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 行政部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2020年12月10日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 抽查评审输入报告8份，包括《2020年测量管理体系运行情况报告》、《2020年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2020年人力资源及培训情况报告》、《2020年测量过程控制情况报告》等。评审覆盖了企业6个部门。评审内容包括测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。 会议对企业体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门。 查《2020年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ |  | 6.4外部供方 | 企业2020年度未增加新的测量设备供方。 抽查《合格供方台账》中测量设备的供应商 “桂林量具刃具集团公司”，查其《检测设备供方评价表》，已对测量设备供方进行了资质和能力调查评价，资料和相关记录齐全。 抽查校准服务的《合格供方台账》，校准服务供方1家，为“山东凯利布森测控技术有限公司（机构注册号为CNAS L7829）”，抽查《检定校准服务供方评价表》，已对校准服务方的资质和能力及服务质量完成了评价，资质符合要求。和相关记录齐全。 | 质检部 综合部 | 否 |
| 5 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2020年度测量管理体系内部审核计划》，于2020年11月14日-15日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业6个职能部门进行了全要素的审核。 企业内部审核发现1个一般不符合项，为“6.2.4标识”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2020年11月18日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 行政部 | 否 |
| 6 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的1个不符合项，已分析原因，制定了纠正措施，并按纠正措施进行了整改验证工作。不符合项已关闭。 企业编写了《不合格管理程序》，规定了对出现的不合格要采取措施，实施改进、有效性评价。 | 管理层 行政部 质检部 生产部 | 否 |
| 7 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“6.2.4标识”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2020年11月18关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 行政部 质检部 生产部 销售部 研发部 综合部 | 否 |
| 8 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。 查“围栏出厂检验报告”、“玻璃钢护栏出厂检验记录”等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 行政部 质检部 研发部 | 否 |
| 9 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 行政部 销售部 | 否 |