编 号：0060-2016－2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：广州市百利文仪实业有限公司 不符合报告编号：20210128 |
| 企业下属部门: 制造部 陪同人员: 孙洋洋 |
| 不符合事实描述：  未提供2020年4季度的测量设备计量确认监视记录。  不符合认证审核准则条款号：\_ GB/T 19022-2003 idt ISO 10012:2003 8.2.4测量管理体系的监视  不符合程度： 主要不符合\_\_\_\_； 次要不符合\_\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业职能部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:    纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |