编号：0060-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：胜利阀门有限公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 业务部 陪同人员:黄金凤 |
| 不符合事实描述：查：业务部对公司采购的游标卡尺供方上海量具厂没有进行资质、质量等评价，不符合外部供方条款。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003  6.4 条款 不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期:2021.01.24 |
| 纠正措施:企业部门代表签名:审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页