[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0059-2021
审核员现场审核记录

企业名称:四川普晟家具有限公司 
审核员：   [image: image2.png]


        审核日期：2021年1月26日上午 ~ 2021年1月26日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	计量职能机构为行政部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理6项，管理者代表4项职能。计量职能部门的26项职能。生产部6项职能。
《计量职能管理程序》明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。
	生产部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求，提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，并通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。企业的产品质量检测均按照国家标准进行,能够满足顾客要求。


	生产部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	企业规定了5项计量目标与

公司的质量管理方针一致。由于企业规模较小，未进行指标分解。企业已对2020年4月-12月质量目标完成情况进行统计，质量目标均已完成。

	生产部
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	企业制定了《人力资源管理程序》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。

查见：《2020年内部校准培训》时间：2020年7月8日，地点：厂会议室，培训内容：1、计量体系相关知识；2、计量职责。有学习人员签到表。并做有效性评价予以记录。满足要求。

	生产部
	否

	5
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件现行、受控。

	生产部
	否

	
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理控制程序》文件，企业暂时没有测量软件，该条款暂不适用该企业。

	生产部
	否

	6
	企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？
	6.2.3记录
	企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行

查现行《原材料进货检验记录单》、《生产进度流程表》、《成品检验记录表》等工艺技术图纸及工序作业指导卡受控。整个报告内容完善。信息齐全。
	生产部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？
测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，计量设备10件，所有测量设备送广东中准检测有限公司检定校准。
查编号为6607031884的游标卡尺（0-150）㎜，证书号：21KA004500003，于2020.11.05日校准合格。查编号：PSSCB-002钢卷尺（0-5000）㎜，证书号：21KA004500001于2020年11月5日校准合格，台账信息和证书一致。测量环境条件满足要求。祥见《测量设备溯源抽查表》

现场查PSSCB-管理编号为PSSCB-002的钢直尺，  测量范围是0-500㎜ ，于2020年11月4日经广东中准检测有限公司校准，校准证书号：21KA004500002，于2020年11月6日验证合格，但未粘贴计量确认合格标识。
	生产部
	是，01

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查：板材厚度测量过程，板材厚度测量过程测量要求已识别，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》


	生产部
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业将板材厚度测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制， 企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。
	生产部
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了板材厚度等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	生产部
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。
	生产部
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。


	生产部
	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，

企业2台计量器具为强检测量设备已进行检定。
	生产部
	否


 4 / 4

