项目编号：0059-2021

审核员现场审核记录

企业名称：四川普晟家具有限公司

审核员：               审核日期：2021年1月26日上午 ~ 2021年1月26日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 计量职能机构为行政部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理6项，管理者代表4项职能。计量职能部门的26项职能。 《计量职能管理程序》明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。 | 营销部 行政部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 行政部已组织识别企业原材料进厂检验、加工过程、成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 2020年12月对公司顾客的满意度进行了调查，共发出6张调查表，回收6张，顾客满意度95.0%。 | 营销部 行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。由于企业规模较小，未进行指标分解。企业已对2020年4月-12月质量目标完成情况进行统计，质量目标均已完成。 | 营销部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件现行、受控。 | 营销部 行政部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。暂时没有测量软件。 | 营销部 行政部 | 否 |
| 6 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。行政部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备溯源到广东中准检测有限公司。行政部 对其资质、授权范围等进行了确认。 | 营销部 行政部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | - 该企业规模小，主要能耗品种为电，不是能耗大户，2020年全年能耗：6.458吨标准煤。 | 行政部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， - 企业能源计量器具6块，其中2台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 营销部 行政部 | 否 |