## 监控记录
附2-1 活塞缸外径倒角测量过程监视统计表及监视控制图
过程名称： |  | 活塞缸外径倒角测量 |  |  | 被测参数: |  | 外径倒角60° |  |  | 允许偏差： |  | ±10′
测量仪器： |  | 万能角度尺 |  |  | 测量范围: |  | （0-320）° |  |  | 最大允许誤差： |  | ±2′
|  |  |  | 核查标准: | 被测工件
日 期： |  | 2020-01-19 | 2020-03-20 | 2020-04-09 | 2020-05-10 | 2020-06-19 | 2020-07-20 | 2020//11 | 2020/1919 | 2020-10-21 | 2020-11-19 | 2020-12-20 | 2021-01-07
测 量 值 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.6
| 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2
| 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1
| 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6
| 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3
平均值(X) |  | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 4.2 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 2.72
全距（R) |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5
| X | 2020-01-19: 2.96; 2020-04-09: UCLx=X+A2R; 2020-06-19: 5.4123 | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-01-19: 4.25; 2020-04-09: LCLx=X-A2R; 2020-06-19: 0.50775 | D3 | 0
|  | 2020-04-09: UCLr=D4R; 2020-06-19: 8.9845 | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96
UCLx |  | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123 | 5.4123
LCLx |  | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775 | 0.50775
R均值 |  | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25
UCLr |  | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845 | 8.9845
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，原材料C含量化学成分检验测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-03-20: 赵利国 |  | 审核： | 薛飞飞