编    号：0003-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：杭州海豪实业有限公司

审核员：  吴素平                               审核日期：2021年01月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2020年12月01日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，发现了一个次要不符合项，于规定的时间内完成了整改；2020年12月04日进行了管理评审，会议由公司的总经理寿建春主持，副总经理兼管理者代表姚军海及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理层 办公室 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 办公室 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标五项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，手册规定每季及每年统计一次，查2020年《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由办公室统计考核，均达标。 | 办公室 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了已识别的9个测量过程，其中重要测量过程2个（台面、正视面板平整度测量过程、办公桌的底脚平稳性测量过程），编制了《测量过程及控制一览表》，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见办公桌底脚平稳性测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《办公桌底脚平稳性测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《办公桌底脚平稳性测量过程监视统计记录表》及《办公桌底脚平稳性测量过程质控图》。 | 质检部 办公室 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的一个不符合项：检查企业2019年11月4日开展的测量体系内审资料，两名参加内审的人员姚军海、瞿兆武，没有资料能证明具备内审员审核能力，不满足6.1.2条款要求。 企业采取的纠正措施：因受2020年的疫情影响，培训机构都采取了线上培训的方式，企业参加了北京国标联合认证有限公司的线上测量体系内审员的培训，查看了培训情况，已参加培训，还未结束，等测量体系内审员证书取回后，再上传证书 。（因企业规模较小，建议由管理者代表姚军海一人取得内审员证） 上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，待测量体系内审员证书取回后，上传证书后再关闭。 | 办公室 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 办公室 质检部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 | 计量法制要求 | 根据国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业一台强检计量器具用于安全防护的1.6级压力表Y-100(0-1.6)MPa，出厂编号 C17842，检定日期2020年09月11日，有效期至2021年03月10日，满足要求。企业的产品非定量包装产品。相关部门的质量记录基本能采用法定计量单位，满足要求。 | 办公室 质检部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及企业内部管理提升及产品招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 办公室 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 办公室 | 否 |