编号：0003-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称： 杭州海豪实业有限公司

审核员：             审核日期：2021年1月28日上午-2021年1月28日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查：钢卷尺、游标卡尺有计量确认标识. | 生技部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理。 查《测量设备台账》规定了测量设备名称、规格、型号、精度、编号，办公室负责测量设备全过程管理，在用计量器具（A、B类）共8台，抽查5台，均有有效检定校准证书，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生技部 办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ 是否保存外部供方提供产品和服务的记录 | 6.4 外部供方 | 企业建立了外部供方管理文件，有合格供方名单和资质、授权范围和评价、监视记录，也有外部供方提供产品和服务的记录。 | 生技部 办公室 | 否 |
| 4 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 生技部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生技部 | 否 |
| 6 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 生技部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2 测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》。 查《测量过程及控制一览表》对材料入厂验收、生产过程、成品检验的测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》，抽查办公桌底脚平稳性重要测量过程 ，编制了控制规范及不确定度评定，制定了监视方法，并实施。 查测量过程《办公桌脚平稳性检测过程控制规范》。 | 生技部 | 否 |
| 8 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了办公桌底脚平稳性测量过程控制规范，测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生技部 | 否 |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该公司建立未最高计量标准，公司测量设备均由广东省世通仪器检测服务有限公司、杭州市余杭区质量计量监测中心进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》 | 生技部 办公室 | 否 |
| 10 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《办公桌脚平稳性检测过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 生技部 办公室 | 否 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录。 | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 目前未出现不合格测量过程。 企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 生技部 办公室 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，均已检定，满足要求。企业强检计量器具1 只用于安全防护的压力表，检定日期2020年9月11日，有效期至2021年3月10日，管理规范，满足要求。 | 生技部 办公室 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 查：企业主要耗能为水和电；年耗能25.92吨标煤，不是重点耗能企业。企业的电、水表管理由供电、供水单位监督管理，企业配备一级电能表一块，准确度等级0.5级，一级水表一块准确度等级2级，满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 要求 | 企业的环境方面的管理： 查废气检测，报告编号：华标检（2020）H第04405号，报告日期为2020年04月29日，检测结果符合排放标准要求，检测单位为浙江华标检测技术有限公司。 查废水、噪声检测：报告编号：华标检（2020）H第05065号，报告日期为2020年05月09日，检测结果符合排放标准要求，检测单位为浙江华标检测技术有限公司。 企业的安全方面的管理： 查报告编号：CH2020C15979，报告日期为2020年08月25日，设备为内燃平衡重式叉车，设备型号为CPC35，检验结论为合格，下次定检日期为2021年08月；查安全阀校准报告：安全阀型号A27W-10T，校验结果合格，下次检验日期2021年 09月26日。检验机构为：杭州市特种设备检测研究院。 检查了油漆仓库、调漆房、喷漆房安装的三台点型气体探测器的校准证书，均在有效期内，校准日期2020年4月18日，下次校准日期2021年4月17日。 | 办公室 | 否 |