[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.jpg]"y



       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                                          编     号：0041-2021
远程审核记录

企业名称：_河南宸华环保科技有限公司_     
审核员：_______________________            审核日期： 2021年01月29日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问运维部主要的计量职能和相关职责主要内容，答：负责测量设备和监视装置的采购和贮运，经营管理、安全管理、环境管理过程中测量设备的维护保养和提出有关测量管理方面的测量要求。
	运维部

销售部

	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，运维部按甲方的要求进行生产、安装，研发部按甲方的要求全部进行了顾客要求的识别并综合转化为计量要求，并配备了专门的测量设备进行检测，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客求，
企业产品质量较好，一直未有顾客投诉。

	运维部

销售部

	否

	3
	查部门有无所分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。
	5.3质量目标
	查《测量管理手册》规定了公司的计量方针及在用计量器具送检率100%等5项计量工作目标。该企业质量目标已进行分解，并按季度进行了考核，
	运维部

销售部

	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制了测量管理手册、19个程序文件、工艺规程、检验规程、整体工艺流程一览表、测量过程控制规范等，施工现场工人持有工艺技术图纸及工序作业指导卡，受控经审批，有受控章。
	运维部

销售部

	否

	5
	是否有测量过程和结果计算所用软件？抽查1-2份软件确认记录，是否有效，是否经过批准和存档？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理控制程序》文件，

	运维部

销售部

	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	 提供看《测量过程及控制一览表》，查《关键测量过程一览表》制定了监视方法，并实施。

查测量过程《机动车尾气遥感监测系统示值误差测量过程》，被测参数名称、技术要求、测量设备、环境条件、操作人员、测量频次、控制监视方法等进行了确认，有编制、确认签字
	运维部

销售部

	否

	7
	纳入体系管理测量设备计量确认标识？
	6.2.4标识
	企业编制了《封印和标识管理控制程序》。

查编号为1801017的固定水平式机动车尾气遥感监测系统(不透光)，型号为XC-YGS100，进行了计量确认并贴有标识。标识内容齐全。
	运维部

销售部

	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理。

查《计量和检测设备台账》规定了测量设备名称、规格、型号、精度、编号，软件研发部负责测量设备全过程管理，共有计量器具12台，均有有效检定证书，详见《测量设备溯源抽查表》。
	运维部

销售部

	否

	9
	使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
	6.3.2环境
	测量设备使用环境条满足要求。
	运维部

销售部

	

	10
	企业是否建立外部供方管理文件？是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？是否保存外部供方提供产品和服务的记录
	6.4 外部供

方
	企业建立了外部供方管理程序，合格供方名单里有企业并有评价记录，近一年内没有采购测量设备，没有新增加的外部供方。
	运维部

销售部

	

	11
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	运维部

销售部

	

	12
	确认程序计量文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。
	运维部

销售部

	否

	13
	计量确认过程是否已制计量确认记录是否符合要求
	7．1.4计量确认过程。记录。
	抽查了《移动式机动车尾气遥感监测系统(气体)》型号为XC-YGY100编号为1803015。检定时间为2021.01.09有效期至2021年1月8日，并按要求形成计量确认记录。记录内容齐全。
	运维部

销售部

	否

	14
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了中华人民共和国国家环境保护标准HJ76-2017《固定污染源烟气(SO.N0颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检验方法》，中华人民共和国机械行业标准JB/T11996-2014《机动车尾气遥测设备通用技术要求》等的顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了10类测量过程，其中关键重要测量过程1个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。《机动车尾气遥感监测系统示值误差测量过程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。
	运维部

销售部

	否

	15
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。

目前未出现不合格测量过程。

企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。
	运维部

销售部

	否

	16
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？能源计量情况、
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业强检器具无，

	运维部

销售部

	否


 1 / 1

