[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]ION



       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0067-2021
审核记录

企业名称：_济南迈克阀门科技有限公司_     
审核员：_____               审核日期： 2021年01月30日上午至2021年01月31日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能

	计量职能机构为行政部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理6项，管理者代表4项职能及计量职能部门的21项职能。

《测量体系管理手册》5.1明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。
	企财部

采购部
	不列入



	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。
企业产品为蝶阀、闸阀、止回阀、截止阀、球阀。
企财部已对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从过程检验、成品验证等过程的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。


	企财部

采购部
	不列入



	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 

查企财部，制定了2020年度测量管理体系目标考核制定，公司各部门进行了目标考核，均满足目标要求。
	企财部

采购部
	不列入



	4
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1

程序
	企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。制定了蝶阀、闸阀、止回阀、截止阀、球阀等产品质量控制要求.

	企财部

采购部
	不列入



	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业编制了《测量软件管理程序》，企业提供了软件测试和确认记录，满足测量软件的要求。


	企财部

采购部
	 不列入



	6
	企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？
	6.2.3

记录
	企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。

查蝶阀自检记录等符合要求。
	企财部

采购部
	不列入



	7
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。质量部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备由检定校准服务供方 “辽宁东测检测技术有限公司”、山东省计量科学研究院、平阴县计量检定所检定。品管部对其资质、授权范围等进行了确认。
	企财部

采购部
	不列入



	8
	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？
	8.2.2 

顾客满意
	公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。公司由销售部定期评价分析顾客满意度情况。目前未发现顾客反馈信息.

	 企财部

采购部


	不列入



	9
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位，

企业的强检计量器具已建立台账，并按要求送检，记录、台账完整。
	企财部

采购部
	不列入




 1 / 2

