[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0223-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：__湖南子门电子科技有限公司__     
审核员：__李学弘       审核日期： 2021年01月30日 上午至2021年01月30日 下午

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。已分解到各部门和生产车间共有5项指标可测量，每半年由业务部统计考核，查2020年度的两次考核均已达标。
	管理层、业务部、财务部、生产部
	

	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境

7.3.2溯源性
	企业编制了《计量标识管理程序》。

查水表检定装置有计量确认标识， 企业的检验工艺卡\主要产品标准均有受控标识.

企业建立了《测量设备管理程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，研发过程控制、试制产的检验等测量设备列入体系管理，查《监视和测量设备台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，质量部负责测量设备全过程管理，共12台计量器具。业务部负责测量设备全过程管理。

企业测量设备管理符合标准要求。

元器材检验和出厂检验环境条件符合要求；

公司测量设备均由湖南省计量检测研究院溯源。抽查计量器具溯源情况基本符合要求，
	管理层、业务部、财务部、生产部
	

	3
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。业务部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》；对湖南省计量检测研究院、浙江科鉴启真计量校准有限公司的资质、授权范围进行评价。
	管理层、业务部、财务部、生产部
	

	4
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。

查：出厂编号0609水表检定装置等计量确认记录,计量要求设计、校准结果验证等信息符合要求.

	管理层、业务部、财务部、生产部
	

	5
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从机械水表、电子模块、电池、电机、外壳检验等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。

查《测量过程及控制一览表》智能水表压力试验等识别出9个测量过程，其中智能水表压力试验为高控过程。
查：智能水表压力试验过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	管理层、业务部、财务部、生产部
	

	6
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？

	7.3测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。
查：智能水表压力试验测量不确定度评定过程和结果符合要求.
	管理层、业务部、财务部、生产部
	

	7
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定进行监视。

湖南省湘乡市供水管理处反馈产品质量满意。

	管理层、业务部、财务部、生产部
	

	8
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业于2020年10月15日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表吴迪凡为组长，成员：陈颖、谢林生。对公司管理层3个部门进行了全要素的审核开出了一个次要不符合项并完成了整改；

公司于2020年10月30日进行了测量管理体系管理评审由最高管理者总经理谢屹立主持各个部门汇报了体系运行一年的情况，管理者代表谢沙作了体系运行的总结报告并对下一年度测量管理体系的运行做出了安排，提出了两个方面的改进措施。
	管理层、业务部、财务部、生产部
	

	9
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施。

2019年12月初次审核的不符合已经完成整改，不符合关闭。
	管理层、业务部、财务部、生产部
	

	10
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位，

企业有无强检计量器具。


	管理层、业务部、财务部、生产部
	

	11
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	2020年全年能耗0.3吨标煤，配备了2台电能表精度等级0.5～1.0级满足GB/17167的要求4.3条款。 


	管理层、业务部、财务部、生产部
	


 1 / 2

