编     号：0091-2021

现场审核记录

企业名称：辽宁腾达石油机械有限公司

审核员：_______________________                     审核日期： 2021年02月06日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表为唐元文，通过制订测量管理体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量技术部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、过程检验和成品检验。 企业体系刚建立，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现。符合要求。 | 管理者代表 质量技术部 生产部 车间 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员25人，编制了计量人员情况一览表。企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 质量技术部制定了各类人员能力要求，办公室制定了2021年度计量人员培训计划共3项，对计量人员的培训按计划实施，有相关的培训的记录。但是，检查发现2020年11月份对全员开展了“计量法相关内容”培训班，但未对该培训班培训效果进行有效性评价，不符合GB/T19022-2003标准6.1.2条款“---评价培训的有效性并予以记录”的规定的要求。 | 质量技术部 办公室 | 次要不符合项01 |
| 3 | 企业是否形成详细的程序文件？是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？记录标识、贮存、保护、保存期？ | 6.2信息资源 6.2.2软件 | 企业建立了TD/CX/(01-20)-2020《测量管理体系程序文件》共20个控制程序；建立了编码为TD/CX/-07-2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。记录清晰正确，保存期限3年，符合规程要求并受控。 | 质量技术部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 质量技术部提供的《产品执行标准明细表》中查执行标准：GB/T 9234-2018 《机动往复泵》、GBT 3215-2019 《石油、石化和天然气工业用离心泵》、JB/T8099-2013《转子式稠油泵》等标准有效。均为现行有效版本。进货检验规程、过程检验规程等技术文件，计量单位书写正确，有受控文件的编号、确认人、批准人等信息。 | 质量技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3 记录 | 编制TD-CL/CX-07-2020《记录控制程序》；查编号：BYL/JS/8.2.3-02泵件试压记录表，BYL/JS/8.2.3-05整机试验记录等受控且标识，记录清晰正确，保存期限5年，符合规程要求，受控。 | 质量技术部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，粘贴计量确认标识,符合要求。 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，抽查游标卡尺，编号9030022和内径表分表，编号6474164203计量器具与台账一致。企业所有在用的测量设备对检测环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：企业识别了离心泵轴径尺寸测量过程的测量要求，对关键测量过程导出了计量要求，并对关键、重要测量过程配备的测量设备并进行了计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 | 质量技术部 生产部（车间） | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，总测量过程22个，共识别了离心泵轴径尺寸测量、离心泵密封性试验、密封环高度测量等3个关键测量过程。企业将离心泵轴径尺寸测量过程定为重要测量过程。编制了控制规范，抽查了《离心泵轴径尺寸测量过程控制规范》，对离心泵轴径尺寸测量过程进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量技术部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。现场重点抽查了离心泵轴径尺寸测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量技术部 | 否 |
| 11 | 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 7.3.2溯源性 | 查编号为HX68552155381的压力表1.6级，不确定度/准确度等级/最大允许误差：0.05级，检定机构本溪市计量测试技术研究所。查编号 J12878的游标深度卡尺，规格（0-300mm），不确定度/准确度等级/最大允许误差：量块4等；企业所有在用的测量设备对检环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量技术部 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立外部顾客满意度目标值95%抽查12月5份顾客满意度调查表，对中石油辽河油田曙光采油厂资产科、中石油辽河油田曙光采油厂采油作业五区、中石油辽河油田曙光采油厂供应站，中国石油大庆石化公司储运中心生产科、中国石油大庆石化公司机动设备处外部顾客满意度进行调查，外部顾客满意度测量值分别为100%。 企业建立了内部顾客满意度目标值97.5/%测量结果99%。 | 采购销售部 质量技术部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 编制TD/CX/19-2020《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制。经确认的不合格产品叶轮、轴等有不合格品台帐和记录，对不合格品加以标识，进行隔离。对不合格评审后处置。现场验证了企业内审中发现的1项不符合项，于2021年1月15日整改结束已关闭。目前未发生过测量设备不合格情况。 | 质量技术部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查二份产品质量检验记录编号为LTD/JS8.2.3-03，《主要件（首件）过程检验记录》，产品名称：多级离心泵-轴，检验日期：2021-1-10，LTD/JS8.2.3-03《主要件（首件）过程检验记录》，产品名称：多级离心泵-机械密封，检验日期：2021.1.15; 均能使用法定计量单位。企业测量设备台帐共计44台，无强制检定计量器具。 | 质量技术部 | 否 |