项目编号：0095-2021

审核员现场审核记录

企业名称：河北恒盛泵业股份有限公司

审核员：                                           审核日期：2021年2月20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是泵产品制造企业，主要产品年产量13000台，销售收入1.6亿元。 公司副总经理廖坪湖负责计量管理，管理者代表白银冰为企业的质管部主任。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质管部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验，公司目前困扰管理的主要问题,是一线操作员工人次紧缺，公司综合部也一直在广收人才，因地方区域性原因，效果不太乐观。 | 管理者代表及质管部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质管部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表8项职能，计量职能部门-质管部18项职能。相关部门的4项职能。 | 管理者代表/质管部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质管部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程控制和出厂试验等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业在产品质量、现场服务等方面有反馈意见，主要是调试设备进度问题，没有顾客投诉。 | 管理者代表/ 质管部 | 否 |
| 4 | - 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标，1) A类测量设备计量确认合格率100%2) B类测量设备计量确认合格率100%3）关键测量过程受控率100%4）计量人员培训率100% 5）内部顾客满意度达95%。目标分解到相关部门，每月由质管部负责考核。建议企业考虑体系文件一体化，质量目标和三体系质量目标一起考核，程序文件规定每年一次，实际每月一次，实施和文件一致。 | 质管部 | 建议项 |
| 5 | - 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ - 企业最高管理者是否主持审评？频次？ - 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2021年1月12日组织了公司测量管理体系，内审分1个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于1月15日完成整改。内审深度不够，建议加强内审员培训，提升内审质量。 企业于2021年1月18日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理王旭主持，由管理者代表白银冰汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的个方面的问题落实了整改部门。内审发现一项不符合，管理评审未确定提出整改方向和责任部门，建议企业加强对标准的培训学习。 | 管理者代表、管理层及质管部 | 建议项 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员8人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职能管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 综合部部门编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2020年度测量人员培训计划1项，已完成1项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 综合部/ 质管部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为JB/T6443-2010、SH/T10831-2008、GB/T26507-2011、GB/T 10886-2019、GB/T3458-2015等，受控状态较好，现场抽查质管部部门编号为 2C3FA检验规程等文件，现行有效，受控较好。 | 生产计划部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料、外购件进厂检验、生产过程控制、产品出厂试验等测量设备列入体系管理，企业编制了《监视测量设备台账》质管部负责测量设备全过程管理。 | 质管部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 物资供应部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质管部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备除自检外全部委托。 | 质管部/物资供应部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质管部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质管部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了70个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《承压件水压试验测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质管部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了承压件水压试验测量过程等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位已建三项最高计量标准开展检定和校准，公司其他测量设备均送至国防科技工业1311二级计量站、河北省宏业流量计量站、河北天恒计量检测有限公司检定/校准。 | 质管部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表/质管部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对企业内部顾客满意度进行调查，达到了公司规定的目标值。对外部顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，目前公司无投诉记录。外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为100% | 物资供应部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年1月12日组织了公司测量管理体系，内审分1个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于1月15日完成整改。内审深度不够，建议加强内审员培训，提升内审质量。 | 管理者代表/质管部 | 建议 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。查承压件水压试验测量过程采用统计技术进行了控制和监视。 | 质管部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质管部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质管部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 企业规定了0台件测量设备列入强制检定，计量单位使用规范。 | 质管部 | 否 |