项目编号：0095-2021

审核员现场审核记录

企业名称：河北恒盛泵业股份有限公司

审核员：焦秀伟            审核日期： 2021年 2 月 20 日 ~ 2  月 20 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问管代、生产计划部、质管部、 物资供应部、综合部相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料、生产过程、最终检验、成品出厂等过程的生产、检验、销售人员基本清楚自己的工作职责。 公司编制了《计量职能管理程序》，规定了各部门归口管理的过程控制要求，市场部负责顾客有关的过程、顾客要求评审、与顾客沟通及售后服务等。 | 管代 质管部 生产计划部 物资供应部 综合部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T1220-2007《不锈钢棒》现行有效，符合要求。 抽查发现GB/T1348-2009《球墨铸铁件》，该标准已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。” 现场抽查检验科编号为ZJ8.2.4-02-2010A检验通知单、ZJ5.2.6-01-2018进货检验通知单等文件，现行有效，受控较好。 | 质管部 综合部 | 次要不符合02 |
| 3 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3 记录 | 编制CX/HS-08-2020《记录控制程序》；抽查齿轮泵出厂试验记录（试验介质：润滑油），检验项目为标准范围、实测流量、吸入真空度、额定排出压力等，日期2020.12.13，试验负责人：李宏星。（待现场验证检验记录，记录信息、记录保存期限、记录清楚有无涂改等情况）。 抽查螺杆泵出厂试验记录，（试验介质：润滑油），检验项目为标准范围、实测流量、吸入真空度、额定排出压力等，日期2020.12.13，试验负责人：李宏星。 （待现场审核时，抽查岗位员工操作记录完成情况）。 | 质管部 综合部 | 否 |
| 4 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查监视和测量设备管理台账，公司现场查验共有97台检测设备，列入台帐。 抽查8台测量设备均送法定计量检定机构检定校准。企业所有在用的测量设备对检环境条件无特殊要求，溯源性详见《测量设备溯源抽查表》。 企业的所有在用的测量设备对环境无特殊要求。 台账信息和证书一致。 （测量设备有无环境条件要求 ，待现场审核时确认）。 | 质管部 综合部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 质管部、物资供应部负责建立测量设备合格供方名录，查阅公司合格供方名录，公司对国防科技工业1311二级计量站、河北省宏业流量计量站、河北天恒计量检测有限公司进行外部供方选择和评价，符合要求。 | 质管部 物资供应部 | 否 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了CX/HS-13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质管部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了CX/HS-15-2020《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质管部 | 否 |
| 8 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了CX/HS-09-2020《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。（企业有无具有保护装置或需封印处理的测量设备，待现场审核时确认。） | 质管部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《承压件水压试验》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质管部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了承压件水压试验测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位已建三项最高计量标准开展检定和校准，公司测量设备均送至国防科技工业1311二级计量站、河北省宏业流量计量站、河北天恒计量检测有限公司检定/校准。 （企业所有的测量设备是否完全填入台账及现场确认标识的粘贴完成情况，待现场审核时确认） | 质管部 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉部门能和质量管理部门沟通，无投诉记录，已处理关闭。 | 物资供应部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗 2.68吨标煤,不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |
| 14 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足GB17167－2006要求。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | DT862-4型2.0级三相四线有功电能表1块、水表1块、燃气表1块。测量设备准确度等级满足标准要求。 | 综合部 | 否 |
| 16 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理，燃气表由当地燃气公司统一管理。 | 综合部 | 否 |
| 17 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 | 综合部 | 否 |