编    号：0091-2016-2019

审核员现场审核记录

企业名称:黑龙江省荣泽石油设备有限公司

审核员：徐占有                                    审核日期：2019年10月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业制定和执行《计量职责管理程序》文件。询问质量部、技术部、生产部、供销部、人力资源部五个部门相关人员，清楚本部门在企业的测量管理体系中有明确的职责。 | 质量部/技术部/生产部/供销部/人力资源部 | 否 |
| 2 | 企业是否有制定质量目标及分解?目标是否可以测量? | 5.3质量目标 | 抽查《测量管理手册》规定的计量目标质量部对质量目标进行考核，因企业较小，所以不需分解。 | 质量部 | 否 |
| 3 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？是否形成文件？ | 6.1.1人员的职责 | 查质量部《测量管理体系组织结构图》、《测管理体系计量职能管理程序及《测管理体系职能分配表》中岗位职责现行有效。 | 质量部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控? 抽查2份文件是否得到有效控制 | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。查企业QM/RZ-A-2016《测量管理手册》、QM/RZ-A-2016《测量设备计量确认管理控制程序》、查编号QM/RZ-201808《测量体系管理评审报告》，编号QM/RZ-20180801的《内审报告》等，均受控有效，符合文件管理要求。 | 质量部/生产部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.3 记录 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2溯源性 | ①查编号为：YA140041里氏硬度计、校准日期：2019.10.15，确认周期为一年； ②查编号为：12543钳形电流表、校准日期：2019.10.15，确认周期为一年； ③查编号为：01刻度直角尺，校准日期2019.10.15，确认周期为一年； 测量设备均由苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司设备均在有效期内使用，企业所用测量设备对环境条件无特殊要求，证书与设备台账信息一致并有计量确认标识。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了QM/RZ 211-2016的《外部供方管理控制程序》文件。 销售部建立和评价测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。企业测量设备全部委托苏州方圆校准检测服务有限公司检定、校准。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业建立了QM/RZ 209-2016《测量设备管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识,测量设备满足预期使用要求。企业建立了QM/RZ 214-2016《计量确认间隔管理控制程序》文件，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业未新增关键测量过程，重点抽查原关键测量过程《气浮装置进水口螺栓硬度测量过程》，《气浮装置主体漆膜厚检测测量过程》等过程，按控制规范进行控制，有效性确认方法正确。见附件《气浮装置进水口螺栓硬度有效性确认记录》。 | 质量部 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场抽查《气浮装置进水口螺栓硬度测量不确定度评定》，评定方法正确，步骤完整，见附件《气浮装置进水口螺栓硬度测量不确定度评定》文件满足要求。 | 质量部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业以《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查，建立了内部顾客满意度目标95%。 2018年9月至2019年9月间，供销部对外部顾客采取发放《顾客满意度调查表》的方式收集顾客意见，抽查了12份《顾客满意度调查表》，顾客满意率达97%，达到企业目标。 | 供销部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期按程序文件要求进行监视控制,满足频次要求，见《气浮装置进水口螺栓硬度测量》测量过程有效性确认记录。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 对测量过程和测量设备进行检查,符合要求.见QM/RZ 218-2016《不合格管理控制程序》。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 企业如何实现测量管理体系持续改进? 纠正和预防措施是否形成文件? 发现不合格如何采取纠正和预防措施？ | 8.4 改进 | 企业纠正预防措施控制程序参照测量管理体系的QM/RZ 219-2016 《持续改进控制程序》执行。 对2018年审核发现的不符合项已经采取有效的纠正措施，按期整改完成。 | 质量部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？ 检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 定量包装计量器具如何管理？ | 计量法制要求 | 查：测量设备台账其中关键、一般测量过程的测量设备全部列入计量管理，企业有测量设备清单及测量设备校准计划。计量单位书写正确符合要求。 抽查：2019年9月测量设备检定计划及完成情况，测量设备按计划送检，抽查部分测量设备有效期为：2020年10月14日。企业生产的产品不属于定量包装产品。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电。 2018年9月至2019年9月年耗能 5.2吨标准煤 不是重点耗能企业。 | 人力资源部 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB1716－2006要求配置能源计量设备？ 配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备一览表》包括能源测量设备，该企业水表、电能表均由当地供电部门、供水部门统一管理，配备率满足GB17167-2006要求。 | 质量部 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 能源计量器具准确度等级（2.0级）三相四线电能表和2.5级的水表满足GB17167标准。 | 人力资源部 | 否 |