编号：0020-2020-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 山东文远石油装备有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:王珊 |
| 不符合事实描述：  查：编号39854超声波测厚仪，未列入到测量设备台账管理，不符合GB/T19022-2003条款6.3.1测量设备“……用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内。”的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_\_GB/T19022-2003条款6.3.1测量设备  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；  审核员(签名)85bc90f7b6220dcee5aa82fda5a7cf9 陪同人员(签名)105866e77af5446cb0554b68f9abe35  企业部门代表（签名）\_18a06e1884a5ab7dfff2e5559917ff8  日期:2021.2.25 |
| 纠正措施:1停止使用，对编号：39854超声波测厚仪，，确认合格后粘贴标识，列入到测量设备台账中，投入使用。  2生产部组织技术人员加强对 GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款测量设备管理针对性培训。举一反三对目前使用的其他设备进行核查确认，统一列入到测量设备台账中管理。  企业部门代表签名: 18a06e1884a5ab7dfff2e5559917ff8 审核员签名:85bc90f7b6220dcee5aa82fda5a7cf9 |
| 纠正措施完成情况:  整改措施已落实，验证有效。  审核组代表签名: 85bc90f7b6220dcee5aa82fda5a7cf9 日期:2021.2.25 |

可另附页