编号：0089-2016-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 百恒石油装备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 徐占有 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 设备编号 (厂内） | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准有效期 | 符合打√ 不符合打× |
| 1 | 塞 尺 | YA140041 | 0.02-1mm | U=2.7μm(k=2) | 测长仪 U=0.3μm(k=2) | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 2 | 兆欧表 | 13052497 | ZC-7 | Urel=2.6（K=2） | 兆欧表检定装置Urel=0.07%（10MΩ） （K=2） | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 3 | 百分表 | E00095D | 0-10mm | U=6.0μm(k=2) | 百分表检定仪 U=2.3μm(k=2) | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 4 | 外径千分尺 | 46559 | 175-200mm | U=4.2μm(k=2) | 量块4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 5 | 内径百分表 | 3127643 | 160-250mm | U=2.8μm(k=2) | 百分表检定仪 U=2.3μm(k=2) | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 6 | 刻度直角尺 | 01 | 250×500mm | U=2.0μm(k=2) | 圆柱直角尺 0级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 7 | 拉力表 | 1507516 | FC-500kN | U=0.4 kN(k=2) | 标准测力仪 0.3级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 8 | 涂层测厚仪 | BB160021 | MC-2000C | U=2.1um(k=2) | 标准厚度片 Urel=0.6%（K=2） | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 9 | 千分表 | 11424 | 0-1mm | U=1.7um(k=2) | 千分表检定仪 U=0.6μm(k=2) | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 10 | 游标卡尺 | 3764 | 0-300mm | U=0.01mm (k=2) | 量块4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.10.14 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备送检至有相应资质的机构进行检定校准，经查10份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核员签字： 审核日期：2019年 10月22日 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |