## 监控记录
附2 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 耐受电压测量过程 |  |  |  | 耐受电压 |  | ≤3.85kV |  | 最大允许误差： |  | 1.28kV
测量仪器： |  | 交流耐压测试仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-5）kV |  |  | 最大允许誤差： |  | ±2.5%
核查标准： |  |  |  |  | 被测物件
日 期： |  | 2020-03-25 | 2020-04-23 | 2020-05-22 | 2020-06-21 | 2020-07-20 | 2020-08-19 | 2020-09-18 | 2020-10-15 | 2020-11-13 | 2020-12-10 | 2021-01-07 | 2021-02-05 | ≥
测 量 值 | 1 | 2.858 | 2.825 | 2.893 | 2.88 | 2.841 | 2.858 | 2.88 | 2.859 | 2.796 | 2.841 | 2.889 | 2.825
| 2 | 2.869 | 2.879 | 2.802 | 2.852 | 2.852 | 2.869 | 2.852 | 2.828 | 2.808 | 2.829 | 2.882 | 2.879
| 3 | 2.888 | 2.825 | 2.867 | 2.836 | 2.812 | 2.888 | 2.836 | 2.89 | 2.838 | 2.856 | 2.828 | 2.825
| 4 | 2.88 | 2.803 | 2.855 | 2.856 | 2.856 | 2.88 | 2.856 | 2.806 | 2.856 | 2.856 | 2.856 | 2.803
| 5 | 2.898 | 2.804 | 2.864 | 2.89 | 2.86 | 2.898 | 2.89 | 2.858 | 2.86 | 2.86 | 2.888 | 2.804
平均值(X) |  | 2.8786 | 2.8272 | 2.8562 | 2.8628 | 2.8442 | 2.8786 | 2.8628 | 2.8482 | 2.8316 | 2.8484 | 2.8686 | 2.8272
全距（R) |  | 0.04 | 0.076 | 0.091 | 0.054 | 0.048 | 0.04 | 0.054 | 0.084 | 0.064 | 0.031 | 0.061 | 0.076
| X | 2020-03-25: 2.8529; 2020-05-22: UCLx=X+A2R; 2020-07-20: 2.8874; 2020-09-18: A2; 2020-10-15: 0.577; 2020-12-10: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2020-03-25: 0.059917; 2020-05-22: LCLx=X-A2R; 2020-07-20: 2.8183; 2020-09-18: D3; 2020-10-15: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.12666 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529 | 2.8529
UCLx |  | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8874
LCLx |  | 2.8183 | 2.8183 | 2.8183 | 2.8183 | 2.8183 | 2.8183 | 2.8183 | 2.8183 | 2.8183 | 2.8183 | 2.8183 | 2.8183
R均值 |  | 0.059917 | 0.059917 | 0.059917 | 0.059917 | 0.059917 | 0.059917 | 0.059917 | 0.059917 | 0.059917 | 0.059917 | 0.059917 | 0.059917
UCLr |  | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2020-04-23: 杨刚; 2020-10-15: 审核：; 2020-11-13: 苟金杰