编    号：0174-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__宝鸡瑞达消失模有限公司__

审核员：__李俐____郭力____                          审核日期： 2021年02月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 宝鸡市瑞达消失模有限公司，成立于2003年11月6日，营业期限：长期。 统一社会信用代：91610304755210591P法人：张云良，总经理;张育、管理者代表：张佳。 该企业于2019年5月1日发布了测量管理体系《管理手册》、《程序文件》及和相关作业指导书，经过一年运行，体系文件未发生变化。 公司通过制订《测量体系管理手册》和企业相关制度、程序文件规定了人员职责、能力，测量设备、环境控制、顾客计量要求的识别和导出、测量设备、计量确认要求导出和验证、测量过程的控制、测量不确定度评定和溯源，测量管理体系的分析和改进等过程控制，识别了离合器壳体等9种产品的顾客的计量要求，策划了相应的计量确认和测量过程要求;执行公司的纠正和预防措施控制程序，避免测量管体不符合计量要求而带来的风险和后果，持续提升测量管理体系的有效性，主要计量职能质量部将计量职能进行了划分和向部门传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 认为建立测量管理体系可以进一步控制产品质量，实现质量管理目标。 | 管理层 技术质量部 生产部 办公室 供销部 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构为技术质量部，总经理、管理者、技术质量部、生产部、供销部、办公室、宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司明确了各部门及有关人员的职责。 | 管理层 技术质量部 生产部 办公室 供销部 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业为陕西法士特汽车传动集团有限责任的供应商，以顾客提供的图纸为生产加工的依据。 企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关能源、安全等投诉和纠纷。 技术质量部提供了变速箱配套产品清单，对顾客提出的测量要求进行了识别，并制定了“控制计划”。 执行标准为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业标准S27003-2019《灰铸铁规范》、产品图纸等原材料质量特性和成品质量.主要机加工工艺流程包括车削、加工中心(钻、铣、镗),按工艺流程设置了检验工序,能够满足测量过程控制要求. 企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关环境、安全等投诉和纠纷。 | 管理层 技术质量部 生产部 办公室 供销部 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及质量目标与质量方针一致。规定了测量过程控制等5项质量目标， 2020.12.20企业对各项目标进行了统计分析，各部门均已完成。 | 管理层 技术质量部 生产部 办公室 供销部 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。 | 5.4管理评审 | 企业于2020年10月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理张云良主持，由管理者代表张育汇报了2020年9月12-13日的内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 经会议评审，公司按照GB/T 19022-2003《测量管理体系 要求》建立的文件化管理体系覆盖了公司各测量活动过程，这些要求在各项活动中得到了开展，过程被有效地控制，公司测量方针和测量目标符合实际并得到贯彻实施。公司测量管理体系运行是适宜、充分和有效的。基本符合GB/T 19022-2003标准及国家相关的计量法律、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了积极作用。 | 管理层 技术质量部 生产部 办公室 供销部 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业提供《人力资源管理程序》人力资源及规定了各类人员在体系中的职责。 企业识别了测量体系相关人员57人，制定了人员能力要求。 公司提供《2020计量人员培训计划》：GB/T 19022-2003、测量管理手册培训、测量过程不确定分析、测量方案的编制等。培训记录已完成。 | 管理层 技术质量部 生产部 办公室 供销部 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。2020年度测量管理手册未做修改。 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制的《测量软件管理程序》规定格式测量软件的要求。 企业现有测量软件三坐标测量机、碳硫分析仪、金相分析仪测试软件为成品软件。 | 技术质量部 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 9 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查产品“离合器壳体检验记录表”检验记录规范完整. | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 10 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查：碳硫分析仪、布氏硬度计、金相显微镜等均有计量确认标识. | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，质量部负责测量设备全过程管理，抽查了25台计量器具。由质量部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术质量部 生产部 办公室 供销部 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 10 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.2 环境 | 检测实验室等场所有环境条件控制记录,符合规定要求 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由深圳国检计量测试技术技术有限公司进行溯源。技术质量部对其资质、授权范围及检测能力等进行了确认。 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 查《测量设备计量确认明细表》测量过程名称、测量设备名称、规格型号、验证情况、确认结果、校准周期、确认人、确认日期等基本符合要求。 检查生产部的宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司时发现，型号为FA1004 编号为D10743112R的电子天平未进行有效性确认。 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 | 01 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 7.1.4 计量确认记录 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，文件符合标准的要求。 对处于有效校准状态的测量设备进行了验证,有确认记录,基本符合要求. | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 15 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 提供《测量过程及控制一览表》，通过从原材料、生产过程工序检验、成品检验等过程识别出9种产品的主要测量过程28个，制定了控制计划，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 测量过程控制要求有规定并有控制记录.过程和成品检验记录满足规定要求. 对重要测量过程：《灰铸铁件成分分析测量过程》碳硫分析仪进行了计量确认,制定了高控控制方案. | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 16 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 现场重点抽查了《灰铸铁件材料成分测量》详见《测量不确定度评定报告》。 | 技术质量部 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 17 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该公司未建最高计量标准，公司测量设备均 由深圳国检计量测试技术技术有限公司进行溯源。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 18 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年9月12-13日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表张佳为组长，成员：王凯。对公司4个部门和分厂进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，已完成整改。 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 已完成纠正措施跟踪及有效性验证。 目前未出现不合格测量过程。 查2019年11月07-8日，初次审核时的不符合已经整改完毕，经验证符合要求，不符合已经关闭。 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？能源计量实施情况 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能正确使用法定计量单位， 企业4台能源计量器具由法定计量检定机构实施检定。 | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |
| 24 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业《测量设备总台账》包括能源测量设备4台件。企业耗能是电能和水，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款，该企业不是重点能耗单位，2020年综合能耗56吨标准煤. | 技术质量部 生产部 办公室 宝鸡佳宇鑫机械制造有限公司 |  |