编    号：0060-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__四川柒元星实业有限公司__

审核员：__李学弘____文平________          审核日期： 2021年03月05日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 四川柒元星实业有限公司，成立于2016年1月，企业注册资本为5000万，2019年4月15日取得三证合一营业执照，统一社会信用代码：91510106MA61T6AT4L，营业期限：长期，一年来，经营范围未发生变化。 2018年7月30日取得编号：甲测资字5100627的测资甲级资质证书，专业范围：:地理信息系统工程:地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系統及數据库建设;工程测量:控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、矿山测量;不动产测绘:地藉测绘、房产测绘等；有效期至2019年12月31日，根据中华人民共和国自然资源部，2019.11.27关于《自然资源部关于延长甲级测绘资质证书有效期的公告》延至2020.12.31；2020.12.11中华人民共和国自然资源部，关于《自然资源部关于给予测绘单位一年政策过渡期限的公告》延至2021.12.31，企业资质符合要求。 该公司于2019年8月15日发布并实施了 测量管理体系《测量管理手册 》、《程序文件》 和相关作业指导书，一年以来未发生变化。 公司总裁李慧、管理者代表吕晞雯认为建立测量管理体系为了进一步通过测绘质量，实现质量管理目标。 | 管理层 综合办公室 研究院 项目部 |  |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 企业建立了《计量目标管理控制程序》 查综合办公室《目标分解表》，2020年12月10日进行了完成情统计，各部门的目标已完成。 | 管理层 综合办公室 研究院 项目部 | 否 |
| - 3 | 是否制定管理评审文件？是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录 | 5.4管理评审 | 已于2020年12月20日行了2020年管理评审，会议由公司董事长李慧主持，由管理者代表吕晞雯汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层 综合办公室 研究院 - 项目部 | 否 |
| - 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年12月12日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表吕晞雯为组长，成员：付光华、覃量。对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于12月16日完成整改。 | 管理层 综合办公室 研究院 - 项目部 |  |
| - 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 培训实施情况，企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业通过《测量体系管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 建立了《人力资源管理控制程序》文件，企业识别了测量体系相关人员30人，制定了各类人员能力要求，制定2020年的培训计划，对测量体系的文件管理制度进行了培训，2020年12月5日对测量管理体系内审员的进行了培训 。 |  |  |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备管理台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，综合办公室负责测量设备全过程管理，共23台计量器具。综合办公室部负责测量设备全过程管理。企业测量设备管理规范。 查项目部编号：C1408132 水准仪，2020.9.12检定，已于2020年9月20日进行了计量确认 编号：XB1003全站仪，2020.9.13检定，已于2020年9月20日进行了计量确认。并贴有确认标识。 按计量器具进行计量确认间隔以年计，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 该公司生产只有气象要求。 查项目部，编号：VANA10025963/VANA10025407的GPS接收机，2020.9.23检定，于2020年9月25日进行了计量确认， 有确认标识； 查编号：SG6193117295491QDS的GPS接收机，检定日期：2020.9.23检定，于2020年9月25日进行了计量确认，有确认标识； 查编号：XB2069全站仪 经2020.9.13检定合格，于2020年9月25日进行了计量确认，有确认标识； 该公司建立未最高计量标准，公司测量设备均由四川省测绘仪器计量检定站、中铁二院（成都）建设发展有限责任公司测绘仪器技术服务分公司进行检定准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》 查项目部，编号：XB1024 全站仪 有效期为2019年04月10日，未提供有效溯源证书，不符合GB/T19022-2003标准 7.3.2溯源性 的要求。 | 综合办公室 研究院 项目部 | 01 |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由四川省测绘仪器计量检定站、中铁二院（成都）建设发展有限责任公司测绘仪器技术服务分公司进行溯源。 综合办公室对其资质、授权范围等进行了确认。 | 综合办公室 项目部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业执行《测量设备计量确认管理控制程序》文件，对测量设备的检定/校准/验证的要求和方法进行管理，测量设备基本满足预期使用要求。 查项目部，查编号：XB 1003全站仪 经2020.9.13检定合格，于2020.9.20进行了计量确认；编号：60020683手持测距仪 经2020.9.12检定合格，于2020.9.20进行了计量确认，查确认记录满足要求。 | 综合办公室 项目部 | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业执行《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过合同签订，设计，航飞摄象，合成，出图等过程识别出6个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 全站仪测距测量过程为高控过程，编控制规范及不确定度评定，制定了监视方法，并实施。 | 综合办公室 研究院 项目部 | 否 |
| 10 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定 | 7.3.1测量不确定度 | 现场重点抽查了全站仪测距控制规范测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合办公室 研究院 项目部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《全站仪测距测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 管理层 综合办公室 研究院 项目部 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的1个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施， 2020年12月16日完成纠正措施跟踪及有效性验证。 上年度的不符合，已经完成整改。 | 管理层 综合办公室 研究院 项目部 | 否 |
| 13 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。企业无强检测量设备。 | 管理层 综合办公室 研究院 项目部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2020年用电折2吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 管理层 综合办公室 研究院 项目部 | 否 |